广西中医药大学第一附属医院康复（综合）医院建设工程设计

采购需求调查公告

附件1：
技术要求：（下表仅供参考，供应商可根据自身情况进行优化，不限于以下内容）
1.  项目概况

（1）项目名称：广西中医药大学第一附属医院康复（综合）医院工程设计
（2）建设单位：广西中医药大学第一附属医院
（3）建设规模：拟新建总建筑面积79150平方米，其中：1#楼国家中医药传承创新中心楼30960平方米，2#楼住院、医技、康复综合楼22650平方米，3#楼行政后勤楼4218平方米，垃圾房及污水设备用房81平方米，地下室21241平方米。本期拟建床位数为548床，其中普通床位500床，研究型床位48床（研究型病房不计入医 疗机构总病床，不规定病床效益、周转率、使用率等考评指标）。
（4）设计标准：总体规划、分期建设，满足国家现行设计标准规范要求

（5）项目地理位置：本项目拟建地址位于南宁市昆仑大道以南、兴工路以东。项目总用地面积约为70670㎡，折合106亩，扣除市政道路及绿化面积，项目净用地面积约为55910平方米，折合约83. 865亩。用地性质为医疗卫生用地。

（6）周边环境

场址附近环境良好，满足建设要求，没有固定污染源。

（7）树木情况


场地内没有需要迁移及保护的树木，不影响项目正常建设。

（8）文物情况

场地内没有需要迁移及保护的文物存在，不影响项目正常建设。

（9）地址地貌

南宁市地形是以邕江广大河谷为中心的盆地形态。该盆地向东开口，南、北、西三面均为山地围绕，北为高峰岭低山，南有七坡高丘陵，西有凤凰山(西大明山东部山地)，形成了西起凤凰山，东至青秀山的长形河谷盆地。盆地中央为各河流集中地点，右江从西北来，左江从西南来，良凤江从南来，心圩江从北来，组成向心水系。盆地的中部，即左、右江汇。口处，南北两边丘陵靠近河岸，形成一条天然的界线，把长形河谷盆地分割成两个小盆地，一是以南宁市区为中心的邕江河谷盆地;二是以坛洛镇为中心的侵蚀溶蚀盆地。

参考项目用地周边的地块地质情况，项目用地内没有土洞、冲沟等不良的地质形象，区域稳定性良好，地基承载力良好，宜于建设。根据建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (2016 年版)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-20015)、《建筑工程抗震 设防分类标准》(GB50223-2008) , 南宁市属于抗震设防烈度为7度的抗震设防区，项目用地内无新裂构造通。

（10）气候及气象条件

本项目所在地气候属湿润的南亚热带季风气候，气候温和，干湿季节分明，夏季高温多雨，年平均气温21.7C，年平均降雨量1300.6mm,全年平均日照时数为1660小时。全年主导风为东风及东南风。每年7、8月份受台风影响，降水较丰富。秋冬两季气候温和干燥，是项目施工建设的黄金季节。

（11）基础设施及市政配套条件

本项目用地周边交通、道路条件可以满足项目建成使用后的需要。

2.  设计阶段、范围及内容：

设计阶段：总平规划设计、方案设计、初步设计（含初步设计概算编制）、施工图设计。

设计范围：广西中医药大学第一附属医院康复（综合）医院工程项目总平规划设计、单体方案设计、初步设计（含初步设计概算编制）、施工图设计以及与本工程有关的设计和服务等工作；包括但不限于基坑支护、常规医疗工艺设计、二次装修（包括但不限于手术室、ICU等）、绿色建筑设计及咨询、建筑信息模型、其他配套工程及施工配合服务等内容。

设计内容：

（1）总平规划设计阶段

1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； 

2）完成总体规划，提供满足深度的总平规划设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与总平规划设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 

3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对总平规划设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 

（2）方案设计阶段

1）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 

2）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 

3）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 

4）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

5）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

（3）初步设计阶段

1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； 

2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.设计依据：广西中医药大学第一附属医院康复（综合）医院可行性研究报告、用地红线图、规划条件、国家现行的规范、标准、规程等。

4.项目使用功能的要求：本项目定位为集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体，突出以中医康复治疗优势为主要特色的综合性中医医院。
项目建设按照现代化的医疗建筑来定位，在符合基本国策的基础上，建设使用功能合理、品位高雅、凸显地域和文化，把提高康复医疗和中医药事业发展和改革相结合，适应群众的要求及医疗设施的发展和变化，充分考虑医院长期可持续发展的需求。建成后将立足南宁，辐射周边城市，覆盖广西区内，面向全国。

5.设计原则：
本项目设计应遵循“以人为本”的原则，提倡；建筑、生态建筑和节能建筑的理念，突出智能、人性、效率和服务。追求优化经济设计，节约投资的原则。项目的设计过程中应重点考虑如下方面原则。

（1）规范性原则：符合国家、南宁市规定的现行建筑、结构、消防、节能等规定和规范，设计内容及深度必须符合甲方向政府各部门进行申报各种技术论证、手续所需的深度。

（2）协调性原则：建筑师应该全面掌握该地块和设计的细节，以及相邻在建或已建的项目。建筑师在整个设计过程中应充分考虑与相邻地段建筑及环境的协调。

（3）价值实现原则：设计应采用灵活的手法，包括高效利用空间，协调当地环境，节能等，以增强建筑的使用性和整体的美观。

（4）建筑开发的经济性原则：相关材料应具属于通用型产品以保证项目建设及运营的经济性要求；设计应充分考虑现有施工技术，包括选择易于施工的材料。采用节能环保技术和设计，保证建筑产品长期运营经济，并要在其使用寿命内取得最大的经济效益。

（5）灵活及可持续发展原则：充分考虑综合医院及其强势专科治疗及发展的特殊性，保留未来业务发展需要的弹性空间。

（6）长期运营的经济性原则：综合考虑结构、材料、设备等因素，以最少的能耗和运行费用来提供一个舒适的内部环境。  

（7）适应性原则：设计应符合南宁当地的风俗习惯，体现出南宁地区的文化特色。

（8）新技术原则：设计上要考虑采用建筑新技术、节能生态新技术等；本项目采用二星级绿色建筑、建筑信息模型、装配式建筑视政府相关部门要求而定。

6.总体规划要求

（1）总体规划总则

1）医院将建设成为医疗设施比较先进、内外环境和谐舒适的三甲综合性医院。总平规划应充分利用地形地貌，坚持科学合理、节约用地原则，在不影响使用功能的前提下，提高建筑组合的集中度。

2）体现“以人为本”、整体协调、布局合理原则，处理好各功能分区，考虑患者就医方便及医护人员办公、工作、学习、生活便捷舒适，为患者和医护人员提供良好的就医、治疗和工作、学习、生活环境。

3）场地规划中，必须考虑建筑、交通流线、停车、入口设计等各个方面的一致性，并考虑消防、人防、防洪防涝、节能减排等有关规范总体合理布局。

（2）总体规划细则

1）在总体规划布局上，外型规整，避免室内出现不规则房间，根据本地区的气象条件，尽量考虑主体建筑坐北朝南，基本保证各业务用房能自然通风和采光，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳效果，尤其是应尽量使诊室、病房等主要医疗功能用房有良好的朝向、日照和通风，为患者提供良好的医疗环境，为员工提供良好的工作环境。考虑整体节能，提供完善、可靠、低成本的节能方案。

2）建筑整体设计应考虑经济、环保要求，保证长期运营的经济性；

3）合理组织内外交通。外部交通体现人车分流的原则，兼顾各功能分区的有机联系，使车辆进出有序，停车便捷，避免人车交叉的干扰。内部交通充分考虑医院内部人流分布和流动状态，功能分区合理，联系便捷，洁污流线清晰，减少交叉感染。布置好各功能分区的出入口，妥善处理内外交通的衔接。

4）创造绿色生态公共空间，布置形式多样的休闲小区、景点，形成室内外空间环境的渗透及景观视觉效果，提高医院的艺术品味和文化内涵，努力做好建筑及环境艺术的设计，注重城市环境景观，避免与其他医院建筑风格的雷同，体现中医及中国传统文化内涵。需体现其与周边环境的相互联系，内外部相互关系。注重与旧有建筑中功能用房的流线连接。

5）结合现有场地布局，考虑周边的环境规划布局特点，及本地人的生活习惯，合理安排太平间等特殊用房的位置，防止对周围居民居住生活带来心理上的不良影响。

（3）基地出入口及建筑出入口

1）医护人员、病患者以及洁净物、医疗污物应单独设置建筑出入口，互不干扰。机动车及人流的主要出入口宜设置在南面，且基地内应留出足够回车场地。污物主要出入口设置在北面。

2）基地出入口应满足规范设计，并符合消防及紧急疏散要求。

3）建筑出入口应重点关注入口的尺度、品质和可见性。仔细考虑入口前的空间利用，该空间应充满活力。

4）外管井口、人防出口等建构筑物以及后勤工作区域宜结合绿化园林设计进行弱化，绿化园林的设计以满足病人康复需要为主；

5）主入口设置应保证良好的可视性，交通的可达性、标志性；

（4）交通组织

1）重点研究医疗卫生对各流线的特殊要求，对交通组织进行深入分析。

2）重点研究门诊与医技、住院与医技、急诊（门诊）与住院的关系，合理设置竖向和水平方向的连接方式。

3）重点研究医护人员工作流线和病患就医流线的关系，应将医护人员通道和办公区、诊断和检查区、病患通道和等候区完全分开，避免对医护工作的干扰；处理好消防流线、紧急疏散流线等必须的动线，并提供相应的技术分析。

4）各功能区的主入口应易于识别，应考虑该高峰时期交通流量，以对入口和出口通道的设计与布局提出合理方案。在设计中必须考虑道路的承载量和转弯半径以满足消防车出入的需要。

5）人车流线应避免交叉，应研究适于此项目的各种交通模式和出入路线并反映在总平规划设计中。

6）注意地形和建筑物各层间可能存在高差情况，保证人流进入各功能科室的便捷；

7）按规范要求设置无障碍通道、消防通道、医疗物流通道等专用通道。急诊部、门诊部、住院部出入口附近，宜根据具体情况设置适量的车辆停放场地。

8）主要交通流线设计要点

车流、人流、物流分离； 

医护人员、病患者的人流必须分离；

医疗洁净物、医疗污物的物流必须分离，

救护车可以直抵急诊入口雨篷下；

后勤服务车流、人流组织于主要业务用房的隐蔽面；

室外照明、铺地方式结合病患人流考虑，加强对人流的引导作用；

地下车（机动车、非机动车）库出入口避免离主要业务用房主出入口过近。

（5）停车设计

1)主要停车库安排在地下室。

2)机动车位总量按南宁市要求执行设计。

3)医院员工车库与就医病患车库应明确划分。

（6）其它

考虑医院名称、标识的合理位置，综合考虑建筑整体立面效果；

高层及园林的夜景照明应便于维护管理；

7. 建筑设计要求

（1）在平面布置时应尽量考虑住院病人无需转乘电梯可直接到达医技各层，并在可能的楼层考虑各住院单元间连通，以便于病人转科；满足医护流线、病患流线、洁净流线、污物流线等各流线的畅顺及相互的独立，并按有关规范要求避免交叉。按医院的特殊性质，合理安排各主体功能用房、辅助功能用房的位置，符合各业务科室的作业流程。

（2）病患交通流线组织应清晰，门诊楼要以手扶梯为主要上下工具，电梯厅位置应明显易辨，并设置足够电梯，防止出现病患等候时间过长造成主要交通流线的堵塞，对于分高低区的电梯系统应有明确指示的方式，保证病患顺畅抵达；电梯厅与主入口、大堂的交通流线清晰，便于到达；电梯配置数量以高峰等候时间不超过2分钟为宜，并除医护人员专用梯、洁净电梯外，其余电梯应考虑配置医用电梯。电梯的速度不宜过快。轿厢内应注意解决通风问题。

（3）在保证业务用房的情况下，适当考虑安排商业用房，例如小型超市、餐厅等，在门诊、入（出）院手续办理中心附近位置设置ATM机，应考虑相关的电源设置、布线及视线隔离等；

（4）大堂主入口处应避免出现迎面柱或墙，门的设置形式应满足防风、防雨及节能的需求；急诊大堂内布置导诊服务台，保证至少两至三名护士值班的空间；

（5）标准层平面设计尽量规整简洁，结合合理进深、消防分区等因素合理布置。

（6）合理利用用地布局，提出院区远期建设合理化规划方案。

（7）无障碍设施：必须完全满足国家、广西及南宁市等有关无障碍设计的规范要求，包括室内和室外部分。

8.结构、机电系统设计要求

（1）结构系统

结构体系：根据建筑使用功能，考虑室内外建筑设计要求，对各种结构体系、柱网间距、承重梁大小、室内净高等进行综合评估（含经济评估），选定最佳结构方案。必要时可以进行多个结构方案的比较和论证，优化结构设计方案。并且设计方提供必要的技术说明及有关技术经济报告并确保所采取的结构体系得到国家有关部门的审批通过。

结构形式：结构的开间尺寸在综合分析的基础上，以争取最低的建筑成本。

结构承重：标准层楼面荷载按国家标准设计规范，活荷载由结构工程师与业主协商确认。

（2）采暖通风和空调

设计内容包括集中空调设计、地下停车库及机电设备用房、热交换站的通风设计，包括卫生间、消防楼梯间及前室等的通风设计。

设计原则：

医技楼空调系统结合平面设计、未来可能的分隔，保证各独立单元可分控；

空调系统设置时应分区设置各分系统，以便分区管理的需要；

卫生间设置分区的机械排风系统，地下停车库设机械排风系统，公共卫生间设置机械排风系统。

（3）给排水系统设计

给排水包括：生活给水、生活热水、消防系统给排水设计、雨污水系统设计、空调循环冷却水系统设计、停车库消防给排水设计。

1）生活用水供应

应通过分析确定是否应该和在何处需要采取水处理措施以尽可能减少设备维护需要，并满足设备用房和功能科室的用水需要。

热水采用独立蓄水式热水器供应，不采取中央供热方式供应热水。

2）污废水排放

卫生间污水经污水处理后，再排入市政管道。

暴雨排泄由市政系统处理，符合规范要求。在地下或基础内的排水沟内设置沉积物的拦截口和清扫口。

必须在餐厅的食品加工区内设置大小适当的油脂收集器和清洗器。收集器要实用，并且易于用机械方法清洗。

3）地下停车库

员工专用区与病患区，应分开设置，设地面冲洗给排水及消防给排水。

（4）电气系统设计

1）电力供应

本项目按照一级负荷用电考虑，引入两路独立的高压电源，重要负荷设应急发电机作为第三种备用电源方式，需确定备用电源和应急电源容量，说明启动方式与市电网的关系。

考虑应急照明供电系统，可用于楼内应急通道的疏散指示照明，以及重要科室、部位设置。考虑未来业务发展的需要，照明和电源的容量和配电盘回路数和线槽应充分预留条件。

供电配电至少包括：

高压变电 

低压配电 

景观、庭院照明 

动力配电 

照明系统 

备用发电：设置柴油发电机，以满足特殊功能科室的需求。

2）防雷及接地系统

防雷接地 

弱电、计算机房接地 

建筑物内设施保护设备接地

3）安保系统

安全保卫与消防联运应紧密联系考虑优势互补和有效联运。

为保证建筑各方面的安全，防止人流混杂，应精心设计保安门禁系统，包括出入控制、防盗报警、闭路电视、电子巡更、停车管理等系统，并辅以智能卡管理。

对建筑物的主要出入口、电梯厅、电梯桥厢、主要设备控制中心机房、库房等重要通道口进行实时或设定程序统一监控。在正常办公时间以外，地面和地下停车应该合并为一个出入控制系统。

重要场所应装有防盗探头和警报器，在发生非法侵入时自动或手动报警。

应提出覆盖建筑所有出入口以及公共区域内的电视监视系统的设计方案。在设计中应确定该设备控制室的合适位置，使安全监管人员能够对进出建筑的货物进行控制管理。

停车管理系统包括出入口升降臂、自动泊车导航系统和自动停车交费系统。

4）消防报警措施没

防火安全设计符合相关规范要求。本区可共用消防水池和消防泵房。水池的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。

按照规范要求在每层的核心区配备罐状灭火器。应仔细考虑防火楼梯内灭火器的布置。

在设计中应考虑中央空调控制系统在警报情况下的烟控。除了灭火和警报系统之外，要考虑紧急通风口和建筑增压措施，以控制烟雾的扩散。通过使失火层处于负压而相邻空间处于正压下而将烟雾限制在失火层，并将新鲜空气引入楼梯和电梯间。

机械系统和烟雾探测器的设计，必须保证在发生火灾的时候系统能够使失火层处于负压下，而同时使建筑的其它部分为正压。空调控制系统应该能保证空气供给和排放都达到100%的要求。

应在首层设置控制室或消防指挥室以备紧急之需，包括下列最低要求：

通讯系统控制板 

火灾警报和检测的信号器和控制板 

备用电力控制器 

电话 

喷淋管和流量指示 

通风系统控制器和情况指示器 

电梯指示器和控制板 

（5）智能化系统设计

为适应数字化技术发展和网络化传输趋势，本工程大部分智能化系统采用网络化架构，具有先进性、开放性、灵活性、可扩展性和可管理性。满足建筑物的信息化应用需求、支持各智能化系统的信息关联和功能汇聚、顺应智能化系统工程技术的可持续发展、适应智能化系统综合技术功效的不断完善、满足建筑及院区整体业务运营及管理模式的信息化应用需求，实现未来建设智能化系统与本楼控制中心系统的快捷互联，统一管理。
项目拟采用“医用智能气动物流系统”：是以压缩空气为动力，传输瓶为载体，实现小型医疗用品（包括药品、输液、小型医疗器械、单据、标本、血液制品、清洁敷料、处方等）自动传输的设备，它满足医院紧急物品快速传输、敏感物品安全传输的需求,可实现自动回瓶和传输物资的定位追溯。

本工程智能化系统设计分为信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、机房工程系统、智能化系统集成六大部分并结合医院信息系统来阐述智能化医院的整体架构，各子系统规划如下：

1）信息设施系统

信息接入系统

电话交换系统

信息网络系统

移动通信室内信号覆盖系统

综合布线系统

数字电视系统

广播系统

会议系统

信息引导及发布系统

无线对讲系统

数字时钟系统

2）公共安全系统

火灾自动报警及联动控制系统

防火门监控系统

视频监控系统

入侵报警系统

出入口控制系统

停车场管理及车位引导系统

巡更系统

电扶梯集中监控及五方对讲系统

安全防范综合管理系统

应急响应系统

3）建筑设备管理系统

建筑设备监控系统

建筑能效监管系统

4）信息化应用系统

视频探视系统

手术室视频示教及监控管理系统

医护对讲系统

电子叫号系统

智能卡应用系统

公共服务系统

物业管理系统

信息设施运行管理系统

信息安全管理系统

基本业务办公系统

医疗业务信息化系统

智慧医疗物联网系统

5）智能化集成系统

智能化信息集成（平台）系统

集成信息应用系统

6）机房工程

信息接入机房

有线电视前端机房

智能化总控室

信息网络机房

用户电话交换机房

消防、安防控制中心

智能化设备间（弱电间、汇聚机房等）

应急响应中心

机房安全系统

机房综合管理系统。

二、适用规范标准

按国家现行标准行业规范执行
三、成果文件要求

1. 成果文件的组成：总平面图（1：500）、院区功能分区分析图、外部交通组织分析图、内部交通流线分析图、绿化景观与环境设计分析图、日照分析图、总体布局鸟瞰图（需包含远期合理化规划设计方案）、单体建筑各层平面图、单体建筑代表性剖面图及立面渲染图、主体建筑沿街及主要节点的透视图（包含室内及室外环境景观）、能体现建筑设计意图的其他图纸文件。

☑  方案设计：设计总说明、设计图纸（含效果图）。

☑  初步设计：设计说明书、有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备）表、工程概算书、有关专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。

☑  施工图设计：有关专业的设计图纸、工程预算书（如需要）、主要工程量及材料（设备）表、各专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。
商务要求： 

要求期限：225日历天。①设计合同载明的计划开始设计之日起60日历天内完成方案设计；②设计方案经相关部门批准后45日历天内完成初步设计；③初步设计审查批准后120日历天内完成所有施工图设计；④施工图设计经审查后10日历天内完成补充、修改；施工配合：从工程项目施工阶段。

附件2：

1、问卷答复函

致广西科文招标有限公司：

我公司已认真阅读了贵公司编制的采购需求调查问卷邀请函，充分知悉并了解了贵公司针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调查问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的关于“广西中医药大学第一附属医院康复（综合）医院建设工程设计”采购需求调查问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

特此说明
本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：                   
联系电话：                 
日  期：2022年  月  日

 

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

                                               。

2.相关资质证件复印件加盖公章

                                               。

3、市场调查情况说明

（1）行业发展情况；
                                               。

（2）相关的国家、行业、地方标准与规范；

                                               。

（3）市场供给情况以及服务周期；

                                               。

（4）可能涉及的后续服务及费用情况；

（5）同类服务采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标/成交通知书）；

	序号
	服务名称
	供应商
	服务内容
	成交价
	采购单位
	成交时间

	1
	
	
	
	
	
	


（6）影响供应商报价和项目实施风险的因素（包括但不限于：国家政策变化应对措施、实施环境变化应对措施、重大技术变化应对措施、预算项目调整应对措施）；

                                               。

（7）供应商认为需要提供的其他说明。 

                                               。

4、技术建议文件

供应商可根据自身情况提出本行业通行或对有利于项目开展的技术建议（是否需要依法分包，如：人防设计等），格式自拟。 

5、商务建议文件

供应商可根据自身情况提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。 

6、报价一览表

	序号
	服务名称
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：


注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2022年  月  日

