
附件2：

变更后的“第三章 服务采购需求”序号1-序号113 项货物
	序号
	货物名称
	参考品牌型号
	技术参数及性能配置要求
	计量单位
	数量

（预估）
	最高单位限价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	1p20A空开
	公牛/正泰/德力西
	1、额定电压：230V
2、额定电流：10A
3、接线方式：压板接线
4、安装方式：导轨安装
	个
	40
	9.00 

	2
	2、3暗装86型插座
	公牛/正泰/德力西
	1、参数：86型暗盒
2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜。
3、符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准
	个
	30
	9.80 

	3
	2P32A空开
	公牛/正泰/德力西
	1、额定电压：400V
2、额定电流：32A
3、接线方式：压板接线
4、安装方式：导轨安装
	只
	40
	19.00 

	4
	2P32安漏电开关
	公牛/正泰/德力西
	1、额定电压：230V
2、接线方式：接火线、零线
3、灭弧方式：磁吹式
4、占位：3.5位
	只
	50
	40.80 

	5
	2p63A漏保
	公牛/正泰/德力西
	1、额定电压：230V
2、额定电流：63A
3、接线方式：接火线、零线
4、灭弧方式：磁吹式
5、占位：4位
	个
	30
	56.10 

	6
	6位插座
	公牛/正泰/德力西
	1、参数：十五孔
2、材质：优质阻燃PC优材，59铜，银合金触点，锡磷青铜。3、符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准
	只
	20
	22.40 

	7
	86型暗盒修复器
	公牛/正泰/德力西
	1、材质：通用型，PVC塑料
2、产品特点：尼龙一体注塑，抗冲击力强，坚固耐用；拉伸强度高，防导电。
	只
	100
	4.20 

	8
	插头
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、16A插头 
2、材质：优质阻燃PC优材，59铜。
	个
	10
	5.30 

	9
	插头
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、参数：M2转二插（10A），纯铜一体芯铜脚
2、材质：优质阻燃PC优材，59铜。
	个
	20
	2.95 

	10
	插座
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、参数：M9，五孔插座 
2、材质：优质阻燃PC优材，59铜，银合金触点，锡磷青铜。3、符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准
	个
	40
	8.80 

	11
	断路器
	公牛/正泰/德力西/
	1、参数：DZ15-100塑壳断路器
2、性能：性能稳定、高强度外壳,380V
	个
	10
	65.00 

	12
	房灯三位开关
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、参数：五孔插座
2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜。
	只
	60
	16.40 

	13
	房灯三位开关（暗装跷板式单极开关暗装单控）
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、参数：五孔插座
2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜；
3、机械强度：开关、开关盒和螺纹压盖应有足够机械强度；开关、开关盒：冲击试验≥9次冲击。朝垂直于安装表面的方向施力10N,1min；盖、盖板或起动元件不应脱出。
4、额定电压：250V;额定电流：10AX
	只
	15
	16.40 

	14
	空开
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、产品名称：1P空气开关
2、产品级数：1P
3、产品电流：20A
4、产品功能：过载、短路
5、产品安装：导轨安装
	个
	30
	9.00 

	15
	空调插座
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、参数：86型暗装16A
2、材质：优质阻燃PC优材，59铜，银合金触点，锡磷青铜。符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准
	个
	30
	10.00 

	16
	空调插座
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、参数：16A86型明装空调插座（3插） 
2、材质：优质阻燃PC优材，59铜。
符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准
	个
	20
	9.50 

	17
	明装插座
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、 产品名称：三联二三极连体插座（15位）
2、 产品颜色：雅典白
3、 性能参数：10A 250V
4、 产品材质：PC材质
5、 产品尺寸：86mm*145mm
符合GB/T2099.1-2008，GB/T1002-2008标准
	个
	18
	22.50 

	18
	卫生间四位开关（暗装跷板式单极开关）
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、参数：四位单极开关
2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜；
3、机械强度：开关、开关盒和螺纹压盖应有足够机械强度；     4、开关、开关盒：冲击试验≥9次冲击。朝垂直于安装表面的方向施力10N,1min；盖、盖板或起动元件不应脱出。
5、额定电压：250V;额定电流：10AX
	只
	30
	19.90 

	19
	螺口灯头
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、参数：吊式E27吸顶灯头
2、材质：采用优质原材料，防水，质量好，耐用，不易损坏。
	只
	30
	10.70 

	20
	三脚插头
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、产品名称：单相10A三极插头
2、额定电压：250V
3、最大电流：10A
4、产品特点：优质材料，品质可靠，接线方便，稳固不易脱落。
	只
	20
	5.30 

	21
	时控开关
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、额定电压：220V
2、材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜。
	个
	30
	48.50 

	22
	投光灯
	佛山照明/三雄极光/欧普
	1、产品名称：LED投光灯
2、额定电压/频率：220V~50Hz
3、色温：6500K
4、光通量：4250lm
5、额定功率：50W
	盏
	10
	90.00 

	23
	LED消防应急感应灯
	佛山照明/三雄极光/欧普
	光源名称和参数：
LED,DC3.0v,应急时间：90min,主电功耗：15W，色温：6500K，额定电压/频率：AC220V-50Hz，防护等级：IP30。
产品特性：
1、采用阻燃塑料，防火性能强，安全防漏电；
2、采用LED芯片、功率低、寿命长、更节能；
3、灯具蓄电池选择锂电池，安全性高，更环保；
4、AC24V低电压，工作更安全、稳定。
5、照明+应急双向功能。
	盏
	100
	132.00 

	24
	灯管
	佛山照明/三雄极光/欧普
	产品材质：抗老化玻璃管体、LED灯珠 
参数：T8 16W
产品特性：
1、玻璃灯管、透光好，更明亮，光色均匀柔和，无眩光；
2、节能高亮，绿色环保，看见真实色彩，享愉快生活；
3、替换简便；
4、防漏电、合理、科学、安全；
5、IC恒流驱动保证无可视频闪，光衰低，为眼睛保驾护航。
	根
	2500
	15.00 

	25
	灯芯
	佛山照明/三雄极光/欧普
	产品参数：圆形灯板，可磁吸灯盘，13W，白光
产品特性：
1、高亮度：采用高品质LED芯片，大面积灯珠覆盖，高显指，高光效，高亮度；
2、更均匀：专业光学透镜设计，每颗灯珠都有透镜，多角度折射射，发光更均匀；
3、健康护眼：无可视频闪设计，减缓眼睛疲劳；
4、光色随心变；三段调色，可调节色温，适合不同场景需要；
5、一体化安装：强力磁铁吸附，无需工具，更方便安装。
	个
	300
	24.50 

	26
	楼道走廊吸顶灯
	佛山照明/三雄极光/欧普
	产品参数：
5.8G感应模块，工作电压:AC200-240V，可选功率:25W，产品色温:6500K，产品光效>80lm/W，显色指数：Ra8120，发光角度:光控+微波感应，控制方式:感应距离:5-12米全亮-全灭/全亮-节能亮；节能模式:外观颜色:白色；灯体尺寸:中230XH63mm/中310XH65mm/中360XH73mm；安装方式:吸顶式；灯具材质:PS+冷轧板。
产品特性：
1、灯罩采用流线型弧面设计，大气底盘表面采用亚光漆处理，哑光漆柔和内敛，更显档次；
2、采用整体透镜光源模组，电源线焊点无裸露，防止误操作接触带电部件风险；
3、采用整块铝基板散热，散热效率提升30%以上，有效保证灯的寿命适应范围大，不易受损，耐用性高；
◆4、灯具通过第三方蓝光检测，确保无蓝光危害，可达到安全等级为：RG0。
	只
	50
	102.00 

	27
	卫生间灯泡
	佛山照明/三雄极光/欧普
	材质：高透光灯罩PP/PC阻燃材质,优质DOB方案，塑包铝散热灯体PBT阻燃材质。
参数：6400K E27灯头 5W         
产品特性：
1、阻燃PC扩散罩，发光均匀柔和；
2、塑包铝散热器，可通过4000V耐压测试，无漏电风险，安全可靠；
3、高显色指数，还原物体真实颜色；
4、无可视频闪，健康护眼；
5、功能齐全系列化，多元选择，适用广泛。
	只
	680
	12.00 

	28
	吸顶灯
	佛山照明/三雄极光/欧普
	产品参数：
工作电压:AC200-240V，可选功率:17W，产品色温:6500K，产品光效>80lm/W，显色指数：Ra8120，发光角度:光控，控制方式:感应距离:5-12米全亮-全灭/全亮-节能亮节能模式:；外观颜色:白色；灯体尺寸:中230XH63mm/中310XH65mm/中360XH73mm；安装方式:吸顶式；灯具材质:PS+冷轧板。
产品特性：
1、灯罩采用流线型弧面设计，大气底盘表面采用亚光漆处理，哑光漆柔和内敛，更显档次；
2、采用整体透镜光源模组，电源线焊点无裸露，防止误操作接触带电部件风险；
3、采用整块铝基板散热，散热效率提升30%以上，有效保证灯的寿命适应范围大，不易受损，耐用性高；
◆4、灯具通过第三方蓝光检测，确保无蓝光危害，可达到安全等级为：RG0。
	套
	100
	62.00 

	29
	平板灯
	佛山照明/三雄极光/欧普
	产品参数：
外形尺寸：600*600MM
功率：55W，白光
色温：6500K
产品特性：
1、全新超薄设计优化结构，整灯超薄，通用性好，性价比高；
2、采用专业透镜，高品质灯珠、扩散罩，出光均匀，持久明亮；
3、内置恒流驱动，无可视频闪，护眼更健康；
4、一体式灯体，整灯符合3C要求，使用更安全。
	盏
	150
	132.00 

	30
	电线
	宝炬/坚宝电缆/阳工
	2.5平方，多股，铜线
	米
	1250
	5.00 

	31
	电线
	宝炬/坚宝电缆/阳工
	4平方，多股，软线红蓝电线各50米，铜线
	米
	100
	6.50 

	32
	吊扇
	金羚/美的/艾美特
	1、参数：纯铜电机DS56大机头，1.2米-1.4米
2、标准：符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准
	台
	200
	158.00 

	33
	顶扇
	金羚/美的/艾美特
	1、参数：16寸纯铜电机，塑料叶
2、额定电压：220V~50Hz
3、特点：具有足够的防锈能力、耐潮湿。
4、标准：符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准  
◆5、对触及带电部件的防护：器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。
◆6、符合电动器具以0.94倍和1.06倍额定电压之间的最不利电压供电，在正常工作状态下工作。
◆7、工作温度下的泄漏电流和电气强度：(1)泄漏电流： 电源任一级与用基本绝缘隔离的部件之间≤3.5；(2)电气强度： 带电部件与用基本绝缘隔离的部件之间经1000V 50Hz 1min 不应出现击穿。

◆8、耐潮湿：符合器具应能承受在正常使用中可能出现的潮湿条件。潮湿处理在相对温度为（93+3）%的潮湿箱内进行48h，空气的温度保持在
20℃～30℃之间任何一个方便值 t 得 K 之内，在这一处理后，立即进行16章测试。
◆9、稳定性和机械危险：器具运动部件的放置或封盖，应在正常使用中对人身伤害提供充分的防护， 应尽可能兼顾器具的使用和工作。

◆10、机械强度：(1)器具应有足够的机械强度，并且其结构应经受住在正常使用中可能会出现的粗鲁对待和处置。(2)在器具外壳每一个可能的薄弱点上用0.5J 的冲击能量冲击三次，试验后器具应显示没有本标准意义内的损坏。
◆11、耐热和耐燃：(1) 非金属材料零件，对点燃和火焰蔓延应是有抵抗力的。(2)其他连接件，650℃。
◆12、防锈：生锈可能导致器具不能符合本标准要求的铁质零件，应具有足够的防锈能力。
	台
	1600
	152.00 

	34
	6寸排气扇
	金羚/正野/新飞
	1、材质：采用全新PVC塑体，纯铜电机
2、面板尺寸：235*235MM 
3、开孔尺寸：200*200MM 
4、功率：26W        
5、标准：符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准
	个
	60
	56.00 

	35
	线槽
	中财/联塑/日丰
	1、产品名称：走线槽
2、产品外观：弧形线槽
3、产品颜色：白色
4、主体材质：PVC全新料
5、产品规格：30#
6、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。
	条
	50
	3.00 

	36
	线槽
	中财/联塑/日丰
	1、产品名称：走线槽
2、产品外观：弧形线槽
3、产品颜色：白色
4、主体材质：PVC全新料
5、产品规格：40#
6、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。
	条
	30
	4.50 

	37
	线管
	中财/联塑/日丰
	1、产品名称：PVC电工线管
2、主要材质：高强度阻燃PVC
3、产品颜色：白色
4、产品特性：耐磨耐压，不易变形。
5、产品用途：保护电线，防止线路损伤。
	米
	210
	3.00 

	38
	司令箱
	中财/正泰/日丰
	DN20三叉 33mm高连盖
	个
	20
	2.00 

	39
	连体插销
	国产
	材质：镀锌铁，8寸-200mm
	副
	500
	8.00 

	40
	尼龙奶嘴压线帽
	国产
	CE1阻燃尼龙奶嘴压线帽快速接线端子电线连接器，适用2根0.5平方
	盒
	20
	16.00 

	41
	电工胶布
	公牛/罗格朗/施耐德
	1、产品名称：电气绝缘胶带
2、产品颜色：黑色
3、电压等级：≤600V
4、温度等级：0℃~80℃
	卷
	100
	2.50 

	42
	平板灯电源驱动
	名田/福田/视贝
	XK48-60W圆形单槽母头
	只
	40
	14.50 

	43
	电磁阀
	正泰/德力西
	材质：铜，额定电压：AC220/24V，2W160-15
	个
	10
	90.00 

	44
	平行线
	阳工/桂林国际/坚宝
	RVV-2*1.5，铜芯，防水防潮，绝缘安全。
	米
	100
	3.80 

	45
	线槽
	雄塑/中财/日丰
	1、产品名称：走线槽
2、产品外观：方形线槽
3、产品颜色：白色
4、主体材质：加厚PVC全新料
5、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。
	条
	32
	5.70 

	46
	DN25减压阀
	日丰/上海良工阀门/杰洲
	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。
	个
	110
	57.00 

	47
	DN25铜球阀
	日丰/上海良工阀门/杰洲
	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。
	个
	10
	45.00 

	48
	DN25铜闸阀
	日丰/上海良工阀门/杰洲
	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。
	个
	60
	40.00 

	49
	DN32减压阀
	日丰/上海良工阀门/杰洲
	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。
	个
	60
	77.00 

	50
	DN32铜闸阀
	日丰/上海良工阀门/杰洲
	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。
	个
	60
	53.00 

	51
	DN20减压阀
	日丰/上海良工阀门/杰洲
	产品材质：铁，主体黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，热熔PPR接口，接口可拆，安装方便，可调节多种压力值，适用范围广。
	只
	10
	52.00 

	52
	PPR20管
	日丰/中财/雄塑
	采用PPR材料，具有优良的耐冷，耐热，耐老化性。水管承受压力高，防渗漏，防爆管。
	条
	10
	26.00 

	53
	PPR20管头
	日丰/中财/雄塑
	1、产品材质：胶
2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。
	只
	10
	3.00 

	54
	PPR20内牙弯头
	日丰/中财/雄塑
	1、产品材质：胶
2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。
	只
	10
	12.50 

	55
	PPR20弯头
	日丰/中财/雄塑
	1、产品材质：胶
2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。
	只
	10
	3.00 

	56
	PPR20直接
	日丰/中财/雄塑
	1、产品材质：胶
2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。
	只
	10
	3.50 

	57
	PPR32直通
	日丰/中财/雄塑
	1、产品材质：胶
2、产品特点：选用全新料，不滋生细菌，无异味，不易产生积垢，接触金属不腐蚀，防开裂、脱落、过拧。
	只
	10
	2.80 

	58
	节能水箱
	日丰/九牧/箭牌
	产品尺寸约：363x381x122mm；
2、产品配置：白色双按（材质：PP）；
3、名义用水量：6L。        

 ◆4、进 水 阀 技 术 要 求：（1）管螺纹精度：进水阀和进水管路联接的管螺纹精度应 符合 GB/T7307 中 B 级精度的要求。（2）进水阀再开启功能：在动压力 0.3±0.02MPa 下，排水阀排水至水位下降65±5mm 时，进水阀应能正常打开进水。连续 5 次进水的工作水位高度差≤5mm。
◆5、冲 洗 水 箱 技 术 要 求：（1）冲洗水箱再开启功能：在试验过程中进水阀应能自动打开进水，至工作水位后应能自动关闭。连续 5 次进水的工作水位高度差不应大于 5mm。
（2）组装要求：进水阀和排水阀在水箱中安装后，应牢固可靠、无卡阻、各运动部件工作灵活；进水至工作水位后水箱各处应无渗漏。 
◆6、排水阀自闭密封性：排水阀可自动关闭复位，且不应有渗漏或滴漏现象。
◆7、安全水位：（1）工作水位 WL 至溢流水位 OL 距离 h1：应≤38mm，且≥10mm。（2）临界水位 CL 至溢流 水位 OL 距离 h2：应≥25m。（3）盈溢水位 SL 至临界 水位 CL 距离 h3：应≥5mm。（4）盈溢水位 SL 至非密封口最低水位 NL 距 离 h4：应≥5mm。（5）溢流水位 OL 至盈溢水位 SL 距离 h5：应≤20mm。
	个
	20
	133.50 

	59
	大吊扇钩
	国产
	材质：铁，配3颗膨胀钉
	个
	20
	5.50 

	60
	单功能花洒（配软管）
	日丰/九牧/恒洁
	1、 ABS材质；
2、 单功能出水；
3、 ABS可调节墙座；
4、 不锈钢花洒管；
5、 表面镀铬。
6、 软管长度：1500mm
◆7、螺纹：（1）花洒外联的管螺纹精密度应符合GB/T7307中 B级精度的要求。（2）软管连接螺纹应能承受不少于 20N•m的扭矩,经扭矩试验后螺纹应无裂纹、破坏。
◆8、安全性：(1)花洒装成使用状态,在水温为 42°C± 3℃ ,分别在动压 0.10MPa± 0.02MPa和动压 0.30MPa± 0.02MPa下 稳定使用 10min± 10s后 ,凭手感检验花酒各部件是否灵活,检验花 洒各水流喷射方式是否发生变化。(2)花洒装成使用状态 ,在水温为 70℃ ±3℃ 分别在动压 0.05MPa± 0.02MPa和 动压 0.50MPa± 0.02MPa下 稳定使用 10min± 10s后 ,凭手感检验花洒各部件是否灵活,检查花洒是否有明显变形,花洒各水流喷射方式是否发生变化。
◆9、盐雾试验(级 )：AASS试验 24h,达到 9级要求 。
◆10、密封性：(1)将样品与供水路相连,供水温度不大于 30°C,分别在试验 0.05Pa± 0.02MPa保持 5min± 10s,检查各部件连接部位是否有渗水现象。(2)将软管一端连接到加压设备上,另一端连接一个流量调节阀,向软管通入 70° C± 2° C的热水,调节流量调节阀, 使水以 0.1L/s的 流速流经软管 5min,然 后调整动压至 0.5Mpa± 0.02Mpa,保持 5min± 10s,软管部位应无破裂、 渗漏或其他缺陷出现。
◆11、耐压性：将软管一端连接到加压设备上，另一端连接一个带有排气阀的堵头。向软管中缓慢加入温度不大于30°C室温水，待排净管内空气后关闭排气阀，缓慢加压至(0.7±0.02) Mpa保持lh±5min，然后加压至(2.0±0.02)Mpa保持 1min±10s后，软管各部位应无破裂、渗漏或其它缺陷出现。
	套
	700
	82.00 

	61
	壁栓龙头(加长型)
	日丰/九牧/恒洁
	1、 HPb59精铜主体；
2、 铜壳陶瓷密封阀芯;
3、 合金把手；
4、 多层滤网起泡器；
5、 Φ50不锈钢装饰盖；
6、 十级镀铬表面。
◆7、螺纹连接：（1）螺纹精度应符合相关验收标。（2）螺纹表面不能有凹痕、断牙等明显缺陷。
◆8、密封性能：（1）阀芯及阀芯上游:阀芯关闭,开启出水口通入 (1.6± 0.05) MPa的 水压下,保持 (60± 5)s,阀芯及上游过水通道无渗漏。（2）出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游:阀 芯打开,关 闭出水口通入 (0.4 ±0.02)MPa的水压下,保持 (60± 5)s,阀芯下游任何密封部位无渗漏。（3）出水口不能被堵住的水嘴阀芯下游:阀芯打开,开启出水口水嘴流量为(0.4± 0.04)L/s时的压力,保持 (60± 5)s,阀芯下游任何密封部位无渗漏;
◆9、流量：在动态压力为0.1MPa± 0.01MPa水压下,流量3.0≤ Q≤ 9.0。
	只
	80
	74.00 

	62
	瓷芯角阀
	日丰/九牧/恒洁
	1、 HPb59精铜主体；
2、 铜壳陶瓷密封阀芯；
3、 ABS手轮；
4、 Φ50不锈钢装饰盖；
5、 十级镀铬表面。
◆6、加工与装配：（1）螺纹表面不得有凹痕 ,断牙等明显缺陷,表面粗糙度 Ra值应
不大于 6.3um;（2）螺纹连接尺寸符合相关验收标准；（3）产品内腔所有的金属屑、杂质等应清除干净；（4）产品启闭应轻便 、平稳 、无卡阻现象,顺时针方向旋转为闭,逆时针方向旋转为启; 
◆7、上密封试验：产品呈使用状态安装 ,开启阀芯, 封闭出水口,从进水口引入 (0.05±0.01)/(1.6±0.05)Mpa静水压并保压 60s± 5s 或通入 (0.6± 0.02)Mpa气压并保压 15s± 5s各连接部位应无泄漏。                             ◆8、密封试验：产品呈使用状态安装 ,关闭阀芯, 从进水 口引入 (0.05± 0.01)/(1.6± 0.05)Mpa静水压并保压 60s± 5s或通入(0.6± 0.02)
Mpa 气压并保压 15s± 5s出 水口应无泄漏 。
	只
	100
	31.50 

	63
	不锈钢丝编织软管
	日丰/九牧/恒洁
	1、 七股不锈钢丝编织管；
2、 EPDM橡胶内管；
3、 精铜材质螺母+内；
4、 十级镀铬表面，螺纹规格：G1/2。
◆5、螺纹连接：软管连接螺纹应能承受不少于 20N• m的扭矩,经扭矩试验后螺纹应无裂纹、破坏。
◆6、密封性：将软管一端连接到加压设备上,另一端连接一个流量调节阀,冷水软管通入室温水;热水软管通入 (70± 2)° C的 热水,调整动压为 (0.30± 0.02)Mpa,调节流量调节阀, 使水以 6L/min的流速流经软管 5 min。 然后调整动压至 (0.50± 0.02)Mpa,保持 (300± 10)s,软管各部位应无破裂、渗漏或其它缺陷出现。
◆7、盐 雾：AASS 24 h≥ 9级 。
◆8、耐压性：将软管一端连接到加压设备上,另一端连接一个带有排气阀的堵头。向软管中缓慢加入温度不大于 30° C室温水,待排净管内空气后关闭排气阀。连接软管:在 (60± 10)s内将供水压力缓慢增加至 (1.40± 0.02) Mpa,保持 (60± 5) min,然后加压至 (3.5± 0.02)Mpa保 持 (60± 10)s后 , 软管各部位应无破裂、渗漏或其它缺陷出现。
	条
	100
	18.00 

	64
	按键式便池冲洗阀
	日丰/九牧/恒洁
	1、 A级铜主体；
2、产品尺寸：约98.9x117.5mm；
3、接口螺纹尺寸：G1；
4、表面镀铬。
◆5、螺纹：螺纹表面应光洁,不应有凹痕、断牙等明显缺陷；
◆6、密封性：在 0.05MPa 、0.75MPa的水压下，60s，出水口处无渗漏；
◆7、强度性能：在水压为 1.75±0.02MPa 下，60s,阀体及各连接处应无变形、渗漏。
◆8、冲洗性能：（1）延时阀在冲洗过程中，出水后应尽快达到最大瞬时流量，出水量必须要逐渐减少直至关闭；（2）0.1MPa 的进水压力下，最大瞬时流量：≥1.67L/s,出水量: ≤8.0L,冲洗时间: 5～10s。
◆9、耐寒性能：将延时阀放置在-20℃+2℃环境中1h，解冻后在 0.1MPa压力下密封试验应无渗漏。
◆10、水冲击限度性能：延时阀在出水压力为 0.15MPa 时，出水时的流速为 2m/s，延时阀关闭时的水冲击值应≤ 1.5Mpa。
◆11、噪声：噪声:在进水压力为 0.6MPa 时，延时阀噪声应 ≤60db(A)
◆12、盐雾：AASS 试验 24h，应达到 9 级。
	只
	200
	165.00 

	65
	按键式小便冲洗阀
	日丰/九牧/恒洁
	1、 A级铜主体；
2、不锈钢出水管；
3、产品尺寸：97x216.5mm；
4、接口螺纹尺寸：G1/2；
5、表面镀铬。
◆6、使用性能：（1）强度性能：延时阀承压阀体的强度性能，在 1.75MPa 的进水压力下，保压 1min，阀体应无变形、损坏、 渗漏等异常现象；（2）密封性能：0.05MPa，和 0.75MPa 水压下，保持 1min， 密封部位应无渗漏；（3）冲洗性能：延时阀在冲洗过程中，出水后应尽快达到最大瞬时流量，出水量必须要逐渐减少直至关闭。 0.1MPa 的进水压力下，最大瞬时流量：≥0.25L/s, 出水量: ≤4.0L,冲洗时间: 3～10s；（4）耐寒性能:将延时阀放置在-20℃+2℃环境中 1h，解冻后在 0.1MPa 压力下密封试验应无渗漏；（5）水冲击限度性能:延时阀在出水压力为 0.15MPa 时， 出水时的流速为 2m/s，延时阀关闭时的水冲击值应 ≤1.5Mpa；（6）噪声:在进水压力为 0.6MPa 时，延时阀噪声应≤ 60db(A)；
◆7、盐雾测试：AASS 试验 24h，达到 9 级以上。
	只
	200
	120.00 

	66
	壁栓龙头
	日丰/九牧/恒洁
	1、 HPb59精铜主体；
2、铜壳陶瓷密封阀芯；
3、合金把手；
4、多层滤网起泡器；
5、Φ50不锈钢装饰盖；
6、十级镀铬表面。
◆7、抗水压机械性能：
（1）阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，压力（Mpa）2.5±0.05，持续时间（s）60±5，阀芯上游的任何零部件无永久性变形。
（2）带流量调节器的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口打开，压力（Mpa）0.4±0.02，持续时间（s）60±5，阀芯下游的任何零部件无永久性变形。
◆8、密封性能：（1）阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，压力（Mpa）1.6±0.05，持续时间（s）60±5，阀芯下游任何密封部位无渗漏。
（2）出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口关闭，压力（Mpa）洗衣机水嘴1.6±0.05，其它水嘴:0.4±0.02，持续时间（s）60±5，阀芯下游任何密封部位无渗漏。
◆9、金属基体镀层附着强度：进行热震试验后,不应出现裂纹、起皮或脱落现象。
◆10、表面耐腐蚀性能：进行酸性盐雾试验后,应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中 外观评级 (RA)9级 的要求。
	只
	500
	41.00 

	67
	单冷面盆龙头
	日丰/九牧/东鹏
	产品尺寸:约184mm  

SUS304主体; 

2、 铜壳陶瓷密封阀芯; 
3、SUS304把手;  

4、多层滤网起泡器;  

5、十级拉丝表面。           

6、进水螺纹：G1/2
◆7、螺纹：（1）螺纹精度应符合GB/T7306、GB/T7307的规定:外螺纹精度应不低于B级精度。（2）螺纹表面应光洁,不应有凹痕、断牙等明显缺陷。
◆8、密封性：（1）连接件：1.6MPa 的水压下，60s，无渗漏；（2）阀芯：1.6Mpa、0.05MPa的水压下，60s，无渗漏；（3）冷热水隔墙：0.4MPa的水压下，60s，无渗漏；（4）上密封：0.4MPa的水压下，60s，无渗漏。
◆9、强度：（1）进水部位在 2.5MPa 下，60s，无变形、无渗漏；（2）出水部位在 0.4MPa 下，60s，无变形、无渗漏。
◆10、流量：在动态压力为 0.1MPa± 0.01MPa 水压下,流量在3-9L/min。
◆11、抗使用负载：（1）产品手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N• m 后,应无变形或损坏等削弱产品功能的情况出现,产品阀芯上游密封性能应无渗漏；（2）手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力应无松动现象。
◆12、抗安装负载：水嘴连接管螺纹经试验后无裂纹、无损坏
◆13、盐雾：AASS 试验 24h，应达到 10 级。
◆14、定制加长螺纹5.5CM
	个
	2600
	96.50 

	68
	阳台总阀（DN25铜闸阀）
	日丰/杰洲/上海良工
	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。
	个
	10
	52.00 

	69
	15铜内接
	国产
	1、材质：纯铜
2、参数：15mm
3、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。
	个
	60
	5.00 

	70
	DN15外牙直
	国产
	1、产品材质：铁
2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。
	只
	10
	5.00 

	71
	DN20*15外芯
	国产
	1、 产品材质：聚氯乙烯
2、 产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。
	只
	10
	4.80 

	72
	DN20外牙直
	国产
	1、产品材质：铁
2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。
	只
	10
	5.80 

	73
	DN50管10段/20cm/开牙
	国产
	1、产品材质：铁
2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。
	段
	10
	10.50 

	74
	DN50抢修接头
	国产
	1、产品材质：铁
2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。
	只
	10
	48.00 

	75
	DN50四通抢修接头
	国产
	1、产品材质：铁，长度：14CM,管径：25mm
2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。
	只
	10
	61.00 

	76
	DN65×DN50大小头
	国产
	1、产品材质：铁
2、产品特点：一体成型铸造，不易腐蚀，不易氧化，坚硬壳体，耐压性强，连接牢固，旋转不易滑丝，密封性能强。
	个
	10
	10.50 

	77
	DN65抢修接头
	国产
	1、产品材质：铁
2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。
	只
	10
	66.00 

	78
	DN65四通抢修接头
	国产
	1、产品材质：铁，长度：20CM，管径：25mm。
2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。
	只
	10
	82.00 

	79
	冲水阀弯头
	国产
	1、产品材质：铜，表面处理：电镀。
2、产品特点：一体铸造工艺，精细数控螺纹，不易产生砂眼气泡，不漏水，持久耐用，不易开裂氧化，安装不漏水不丝滑，坚固耐用。
	个
	100
	16.00 

	80
	冲水阀弯头
	国产
	1、产品材质：不锈钢，表面处理：电镀。
2、产品特点：一体铸造工艺，精细数控螺纹，不易产生砂眼气泡，不漏水，持久耐用，不易开裂氧化，安装不漏水不丝滑，坚固耐用。
	个
	100
	14.00 

	81
	水箱配件
	国产
	水箱手拉式冲水，强劲冲水，升级拉杆，使用寿命长，密封性好
	个
	20
	105.00 

	82
	生料带
	国产
	1、产品材质：聚四氟乙烯
2、产品尺寸：宽度 (16± 0.5)mm，长度 ≥1450cm，厚度 0.1± 0.02mm
3、产品用途：管件连接处，增强密封性。
4、产品优点：密封强，耐老化，耐高温，强韧。
5、适用范围：可用于水管连接，龙头安装，下水安装等情况。
◆6、表观密度：(0.18± 0.0375)cm³
◆7、拉伸强度：≥7Mpa
◆8、断裂拉伸应变：≥20%
	卷
	300
	2.00 

	83
	铜内外直
	国产
	1、产品材质：铜，表面处理：电镀。
2、产品特点：一体铸造工艺，精细数控螺纹，不易产生砂眼气泡，不漏水，持久耐用，不易开裂氧化，安装不漏水不丝滑，坚固耐用。
	只
	10
	6.20 

	84
	感应水龙头
	九牧/箭牌/日丰
	材质：全铜单冷感应水龙头，面处理：电镀工艺。
	套
	20
	420.00 

	85
	拐角式冲水阀
	国产
	材质：全铜 技术参数：内径32MM 表面处理：电镀
	只
	100
	83.00 

	86
	冲水阀（铜中）
	国产
	材质：全铜 技术参数：内径32MM 表面处理：电镀
	个
	400
	75.00 

	87
	水龙头小阀芯
	国产
	1、产品材质：铜+陶瓷芯片
2、铜壳体：黄铜铸造，坚固不易爆裂。
3、陶瓷阀芯：耐高温，不易变形。
4、密封圈：严密不滴漏。
5、硅胶密封底圈：耐高低温，增加稳固性。
6、阀芯的作用：控制水龙头出水开关。
	个
	150
	3.20 

	88
	卫生间门合页
	嘉美力/京控/澳颜莱
	1、主要材质：不锈钢
2、表面工艺：表面拉丝
3、产品规格：100*1.5mm
4、适用范围：各种木门、室内门等
5、产品特点：采用304不锈钢经多个工艺打造而成，加厚轴心，加固防暴力开启，承重力强，防腐耐用。
	只
	200
	9.00 

	89
	卫生间水箱芯
	国产
	材质：全新PVC塑体 技术参数：进水阀可调高度17-28CM（含安装）
	只
	100
	17.00 

	90
	下水器套装
	名田/日丰/箭牌
	1、产品名称：面盆防臭下水器套装
2、去水方式：翻板式
3、下水器材质：电镀
4、下水管材质：塑料
5、下水管内芯：重力内芯
6、密封圈材质：硅胶
7、适用范围：面盆排水
8、使用尺寸：面盆开孔38-50mm之间
	套
	1500
	28.50 

	91
	扁头螺钉
	国产
	1、产品名称：扁头螺钉
2、产品材质：不锈钢/碳钢
3、产品规格：5*30 MM
4、产品特点：表面平滑，螺纹清晰，耐用不生锈。
	斤
	10
	7.60 

	92
	玻璃胶
	三创/日丰/雨虹
	1、产品名称：室内防霉玻璃胶
2、产品颜色：白色
3、产品特点：防霉，耐老化，易擦拭
4、适用范围：各种室内外门窗，厨卫。
	瓶
	10
	18.50 

	93
	不锈钢焊丝
	国产
	304不锈钢焊线0.8mm
	斤
	8.3
	21.00 

	94
	不锈钢门合页
	国产
	黑色大芯铝旗形合页100*2.5mm带槽
	副
	200
	12.00 

	95
	不锈钢三通头
	国产
	304不锈钢（接15号龙头）
	个
	30
	6.60 

	96
	低温焊锡丝
	嘉田牌/美人鱼/安立信
	低温焊锡丝0.8mm/8两
	卷
	10
	35.40 

	97
	堵漏王
	国产/三棵树/德高
	材质：硅藻土，1KG/包
	包
	11
	5.00 

	98
	钢门合页
	嘉美力/京控/澳颜莱
	100*1.5mm
	副
	200
	9.00 

	99
	钢排钉
	国产
	2分钢排钉
	盒
	10
	8.20 

	100
	挂锁
	汉山/明环牌/赛拓/
	1、产品名称：铜挂锁
2、锁芯材质：暴力防盗铜锁芯
3、锁梁材质：锰钢材质
4、锁体材质：铜材质
5、产品规格：38号
	把
	100
	20.00 

	101
	柜子合页
	国产
	不锈钢铰链 大弯
	副
	200
	13.50 

	102
	合金一体饮水器
	国产
	合金一体饮水器20个，兔用饮水器
	个
	10
	25.00 

	103
	机械锁锁芯
	顶固/喜雅龙/铭门
	1、产品名称：防盗门锁芯
2、锁芯材质：锁芯专用铜
3、锁芯颜色：黄铜色
4、产品等级：C级
5、产品重量：227G
6、适用范围：金属门，防盗门，标准门
	只
	150
	73.00 

	104
	胶粒
	顺瑞/劲功/佰瑞特
	6mm
	盒
	15
	5.50 

	105
	砂轮片
	大白鲨/金象/松崎王
	105*1.2*16mm绿片，超薄
	片
	100
	1.50 

	106
	锁芯
	小博士/可狄/悦趣
	铁皮柜锁芯，银色，结实耐用，防腐耐磨
	套
	100
	6.50 

	107
	铁线
	国产
	14号铁线/18斤
	卷
	10
	80.00 

	108
	卫生间拉手+插销
	骏发/固特/新发
	材质：优质304
	套
	500
	6.00 

	109
	阳台不锈钢插销
	国产
	材质：优质304
	只
	500
	4.80 

	110
	扎带
	国产
	尼龙4*300mm扎带
	包
	25
	7.00 

	111
	自钻钉
	经纬/佰瑞特/劲功
	不锈钢沉头4.2*19mm
	斤
	20
	16.00 


附件2：

变更后的“第四章 磋商响应文件基本格式”中的《货物报价明细表》
	序号
	货物名称
	数量

（预估）
	计量单位
	品牌、型号、厂家
	单价（元）
	最高单位限价（元）
	合计
	备注

	1
	1p20A空开
	40
	个
	
	
	9.00 
	
	

	2
	2、3暗装86型插座
	30
	个
	
	
	9.80 
	
	

	3
	2P32A空开
	40
	只
	
	
	19.00 
	
	

	4
	2P32安漏电开关
	50
	只
	
	
	40.80 
	
	

	5
	2p63A漏保
	30
	个
	
	
	56.10 
	
	

	6
	6位插座
	20
	只
	
	
	22.40 
	
	

	7
	86型暗盒修复器
	100
	只
	
	
	4.20 
	
	

	8
	插头
	10
	个
	
	
	5.30 
	
	

	9
	插头
	20
	个
	
	
	2.95 
	
	

	10
	插座
	40
	个
	
	
	8.80 
	
	

	11
	断路器
	10
	个
	
	
	65.00 
	
	

	12
	房灯三位开关
	60
	只
	
	
	16.40 
	
	

	13
	房灯三位开关（暗装跷板式单极开关暗装单控）
	15
	只
	
	
	16.40 
	
	

	14
	空开
	30
	个
	
	
	9.00 
	
	

	15
	空调插座
	30
	个
	
	
	10.00 
	
	

	16
	空调插座
	20
	个
	
	
	9.50 
	
	

	17
	明装插座
	18
	个
	
	
	22.50 
	
	

	18
	卫生间四位开关（暗装跷板式单极开关）
	30
	只
	
	
	19.90 
	
	

	19
	螺口灯头
	30
	只
	
	
	10.70 
	
	

	20
	三脚插头
	20
	只
	
	
	5.30 
	
	

	21
	时控开关
	30
	个
	
	
	48.50 
	
	

	22
	投光灯
	10
	盏
	
	
	90.00 
	
	

	23
	LED消防应急感应灯
	100
	盏
	
	
	132.00 
	
	

	24
	灯管
	2500
	根
	
	
	15.00 
	
	

	25
	灯芯
	300
	个
	
	
	24.50 
	
	

	26
	楼道走廊吸顶灯
	50
	只
	
	
	102.00 
	
	

	27
	卫生间灯泡
	680
	只
	
	
	12.00 
	
	

	28
	吸顶灯
	100
	套
	
	
	62.00 
	
	

	29
	平板灯
	150
	盏
	
	
	132.00 
	
	

	30
	电线
	1250
	米
	
	
	5.00 
	
	

	31
	电线
	100
	米
	
	
	6.50 
	
	

	32
	吊扇
	200
	台
	
	
	158.00 
	
	

	33
	顶扇
	1600
	台
	
	
	152.00 
	
	

	34
	6寸排气扇
	60
	个
	
	
	56.00 
	
	

	35
	线槽
	50
	条
	
	
	3.00 
	
	

	36
	线槽
	30
	条
	
	
	4.50 
	
	

	37
	线管
	210
	米
	
	
	3.00 
	
	

	38
	司令箱
	20
	个
	
	
	2.00 
	
	

	39
	连体插销
	500
	副
	
	
	8.00 
	
	

	40
	尼龙奶嘴压线帽
	20
	盒
	
	
	16.00 
	
	

	41
	电工胶布
	100
	卷
	
	
	2.50 
	
	

	42
	平板灯电源驱动
	40
	只
	
	
	14.50 
	
	

	43
	电磁阀
	10
	个
	
	
	90.00 
	
	

	44
	平行线
	100
	米
	
	
	3.80 
	
	

	45
	线槽
	32
	条
	
	
	5.70 
	
	

	46
	DN25减压阀
	110
	个
	
	
	57.00 
	
	

	47
	DN25铜球阀
	10
	个
	
	
	45.00 
	
	

	48
	DN25铜闸阀
	60
	个
	
	
	40.00 
	
	

	49
	DN32减压阀
	60
	个
	
	
	77.00 
	
	

	50
	DN32铜闸阀
	60
	个
	
	
	53.00 
	
	

	51
	DN20减压阀
	10
	只
	
	
	52.00 
	
	

	52
	PPR20管
	10
	条
	
	
	26.00 
	
	

	53
	PPR20管头
	10
	只
	
	
	3.00 
	
	

	54
	PPR20内牙弯头
	10
	只
	
	
	12.50 
	
	

	55
	PPR20弯头
	10
	只
	
	
	3.00 
	
	

	56
	PPR20直接
	10
	只
	
	
	3.50 
	
	

	57
	PPR32直通
	10
	只
	
	
	2.80 
	
	

	58
	节能水箱
	20
	个
	
	
	133.50 
	
	

	59
	大吊扇钩
	20
	个
	
	
	5.50 
	
	

	60
	单功能花洒（配软管）
	700
	套
	
	
	82.00 
	
	

	61
	壁栓龙头(加长型)
	80
	只
	
	
	74.00 
	
	

	62
	瓷芯角阀
	100
	只
	
	
	31.50 
	
	

	63
	不锈钢丝编织软管
	100
	条
	
	
	18.00 
	
	

	64
	按键式便池冲洗阀
	200
	只
	
	
	165.00 
	
	

	65
	按键式小便冲洗阀
	200
	只
	
	
	120.00 
	
	

	66
	壁栓龙头
	500
	只
	
	
	41.00 
	
	

	67
	单冷面盆龙头
	2600
	个
	
	
	96.50 
	
	

	68
	阳台总阀（DN25铜闸阀）
	10
	个
	
	
	52.00 
	
	

	69
	15铜内接
	60
	个
	
	
	5.00 
	
	

	70
	DN15外牙直
	10
	只
	
	
	5.00 
	
	

	71
	DN20*15外芯
	10
	只
	
	
	4.80 
	
	

	72
	DN20外牙直
	10
	只
	
	
	5.80 
	
	

	73
	DN50管10段/20cm/开牙
	10
	段
	
	
	10.50 
	
	

	74
	DN50抢修接头
	10
	只
	
	
	48.00 
	
	

	75
	DN50四通抢修接头
	10
	只
	
	
	61.00 
	
	

	76
	DN65×DN50大小头
	10
	个
	
	
	10.50 
	
	

	77
	DN65抢修接头
	10
	只
	
	
	66.00 
	
	

	78
	DN65四通抢修接头
	10
	只
	
	
	82.00 
	
	

	79
	冲水阀弯头
	100
	个
	
	
	16.00 
	
	

	80
	冲水阀弯头
	100
	个
	
	
	14.00 
	
	

	81
	水箱配件
	20
	个
	
	
	105.00 
	
	

	82
	生料带
	300
	卷
	
	
	2.00 
	
	

	83
	铜内外直
	10
	只
	
	
	6.20 
	
	

	84
	感应水龙头
	20
	套
	
	
	420.00 
	
	

	85
	拐角式冲水阀
	100
	只
	
	
	83.00 
	
	

	86
	冲水阀（铜中）
	400
	个
	
	
	75.00 
	
	

	87
	水龙头小阀芯
	150
	个
	
	
	3.20 
	
	

	88
	卫生间门合页
	200
	只
	
	
	9.00 
	
	

	89
	卫生间水箱芯
	100
	只
	
	
	17.00 
	
	

	90
	下水器套装
	1500
	套
	
	
	28.50 
	
	

	91
	扁头螺钉
	10
	斤
	
	
	7.60 
	
	

	92
	玻璃胶
	10
	瓶
	
	
	18.50 
	
	

	93
	不锈钢焊丝
	8.3
	斤
	
	
	21.00 
	
	

	94
	不锈钢门合页
	200
	副
	
	
	12.00 
	
	

	95
	不锈钢三通头
	30
	个
	
	
	6.60 
	
	

	96
	低温焊锡丝
	10
	卷
	
	
	35.40 
	
	

	97
	堵漏王
	11
	包
	
	
	5.00 
	
	

	98
	钢门合页
	200
	副
	
	
	9.00 
	
	

	99
	钢排钉
	10
	盒
	
	
	8.20 
	
	

	100
	挂锁
	100
	把
	
	
	20.00 
	
	

	101
	柜子合页
	200
	副
	
	
	13.50 
	
	

	102
	合金一体饮水器
	10
	个
	
	
	25.00 
	
	

	103
	机械锁锁芯
	150
	只
	
	
	73.00 
	
	

	104
	胶粒
	15
	盒
	
	
	5.50 
	
	

	105
	砂轮片
	100
	片
	
	
	1.50 
	
	

	106
	锁芯
	100
	套
	
	
	6.50 
	
	

	107
	铁线
	10
	卷
	
	
	80.00 
	
	

	108
	卫生间拉手+插销
	500
	套
	
	
	6.00 
	
	

	109
	阳台不锈钢插销
	500
	只
	
	
	4.80 
	
	

	110
	扎带
	25
	包
	
	
	7.00 
	
	

	111
	自钻钉
	20
	斤
	
	
	16.00 
	
	




