## 软件
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 数量 | 单位
一、区域医疗数据中心软件
1 | 区域医疗数据中心 | CDR临床数据中心 | 1 | 套
2 |  | 360患者视图 | 1 | 套
3 |  | 智能BI决策 | 1 | 套
4 | 协同管理 | 双向转诊系统 | 1 | 套
5 | 便民服务 | “健康钟山”掌上医疗 | 1 | 套
6 | 资源共享中心 | 区域影像中心 | 1 | 套
7 |  | 区域检验中心 | 1 | 套
8 |  | 区域心电中心 | 1 | 套
9 |  | 区域审方中心 | 1 | 套
10 | 区域慢病管理平台 | 区域慢病管理系统 | 1 | 套
11 | 接口对接 | 县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院及12家乡镇卫生院信息化系统对接 | 1 | 套
二、县人民医院信息化软件
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 数量 | 单位
1 | 基础信息平台 （HIS系统） | 基础数据管理平台 | 1 | 套
2 |  | 患者基本信息管理 | 1 | 套
3 |  | 物价管理 | 1 | 套
4 |  | 即时消息服务 | 1 | 套
5 | 门诊诊疗服务 （HIS系统） | 门诊一卡通系统 | 1 | 套
6 |  | 门诊挂号系统 | 1 | 套
7 |  | 门诊划价系统 | 1 | 套
8 |  | 门诊收费系统 | 1 | 套
9 |  | 门诊护士工作站 | 1 | 套
10 |  | 门诊医生工作站 | 1 | 套
11 | 住院诊疗服务 （HIS系统） | 住院管理系统 | 1 | 套
12 |  | 电子医嘱管理系统 | 1 | 套
13 | 电子病历管理 | 门诊电子病历 | 1 | 套
14 |  | 住院医生电子病历 | 1 | 套
15 |  | 住院护理电子病历 | 1 | 套
16 |  | 电子病历归档系统 | 1 | 套
17 | 医政管理 | 临床路径管理系统 | 1 | 套
18 |  | 公卫报卡管理 | 1 | 套
19 |  | 医院感染信息管理系统 | 1 | 套
20 |  | 病历质控系统 | 1 | 套
21 |  | 医务管理系统 | 1 | 套
22 |  | 病案统计管理系统（利旧接口对接） | 1 | 套
23 |  | 单病种管理系统 | 1 | 套
24 |  | 静脉血栓栓塞症(VTE)智能防治系统 | 1 | 套
25 |  | 不良事件报告管理系统（药品、器械、护理等） | 1 | 套
26 |  | 护理管理系统 | 1 | 套
27 | 医院运营管理 | 材料库管理系统 | 1 | 套
28 |  | 材料房管理系统 | 1 | 套
29 |  | 物资管理系统 | 1 | 套
30 |  | 设备管理系统 | 1 | 套
31 |  | 固定资产管理系统 | 1 | 套
32 |  | 财务统计管理系统 | 1 | 套
33 |  | 自定义报表信息系统 | 1 | 套
34 |  | 院内OA管理系统（利旧版本升级） | 1 | 套
35 |  | 电子签名管理系统 | 1 | 套
36 |  | 医患沟通文书管理平台 | 1 | 套
37 |  | 移动院长管理系统（手机端） | 1 | 套
38 | 患者便民服务 | 排队叫号系统 | 1 | 套
39 |  | 掌上医疗（微信公众号） | 1 | 套
40 |  | 统一支付平台 | 1 | 套
41 |  | 银医自助服务系统 | 1 | 套
42 | 药事管理 | 药品管理系统 | 1 | 套
43 |  | 合理用药系统 | 1 | 套
44 |  | 前置审方系统 | 1 | 套
45 | 医技服务 | 检验信息管理系统 | 1 | 套
46 |  | 医学影像存储传输系统 | 1 | 套
47 |  | 心电信息管理系统 | 1 | 套
48 |  | 输血管理系统 | 1 | 套
49 |  | 手术麻醉管理系统 | 1 | 套
50 |  | 手术室管理系统 | 1 | 套
51 |  | 重症监护管理系统 | 1 | 套
52 |  | 体检管理系统 | 1 | 套
53 |  | 职业病体检系统 | 1 | 套
54 |  | 血液透析管理系统 | 1 | 套
55 |  | 病理信息管理系统 | 1 | 套
56 | AI辅助 | AI助手问答 | 1 | 套
57 |  | AI辅助病情分析 | 1 | 套
58 |  | AI辅助临床意义 | 1 | 套
59 |  | AI辅助检验结果分析 | 1 | 套
60 |  | AI辅助检查结果分析 | 1 | 套
61 | 接口对接 | 上线时所需连接的各类接口（包含但不限于医保、电子票据、电子健康卡、移动医保支付、电子处方、互联互通、DRGS接口、公立医院绩效考核、医保云胶片接口、广西全民健康信息平台接口、国家传染病监测前置软件接口、食源性疾病监测系统接口、西中医病案首页数据直报系统、西中医门(急)诊诊疗信息数据直报系统等接口对接、检验检查设备等对接） | 1 | 套
62 | 评审服务 | 协助医院电子病历（智慧医疗）分级评价四级服务工作 | 1 | 项
三、县中医医院信息化软件
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 数量 | 单位
1 | 基础信息平台 （HIS系统） | 基础数据管理平台 | 1 | 套
2 |  | 患者基本信息管理 | 1 | 套
3 |  | 物价管理 | 1 | 套
4 |  | 即时消息服务 | 1 | 套
5 | 门诊诊疗服务 （HIS系统） | 门诊一卡通系统 | 1 | 套
6 |  | 门诊挂号系统 | 1 | 套
7 |  | 门诊划价系统 | 1 | 套
8 |  | 门诊收费系统 | 1 | 套
9 |  | 门诊护士工作站 | 1 | 套
10 |  | 门诊医生工作站 | 1 | 套
11 | 住院诊疗服务 （HIS系统） | 住院管理系统 | 1 | 套
12 |  | 电子医嘱管理系统 | 1 | 套
13 | 电子病历管理 | 门诊电子病历 | 1 | 套
14 |  | 住院医生电子病历 | 1 | 套
15 |  | 住院护理电子病历 | 1 | 套
16 |  | 电子病历归档系统 | 1 | 套
17 | 医政管理 | 临床路径管理系统 | 1 | 套
18 |  | 公卫报卡管理 | 1 | 套
19 |  | 医院感染信息管理系统 | 1 | 套
20 |  | 病历质控系统 | 1 | 套
21 |  | 医务管理系统 | 1 | 套
22 |  | 病案统计管理系统 | 1 | 套
23 | 医院运营管理 | 材料库管理系统 | 1 | 套
24 |  | 材料房管理系统 | 1 | 套
25 |  | 物资管理系统 | 1 | 套
26 |  | 设备管理系统 | 1 | 套
27 |  | 固定资产管理系统 | 1 | 套
28 |  | 财务统计管理系统 | 1 | 套
29 |  | 自定义报表信息系统 | 1 | 套
30 |  | 院内OA管理系统 | 1 | 套
31 |  | 电子签名管理系统 | 1 | 套
32 |  | 移动院长管理系统（手机端） | 1 | 套
33 | 患者便民服务 | 排队叫号系统 | 1 | 套
34 |  | 掌上医疗（微信公众号） | 1 | 套
35 |  | 统一支付平台 | 1 | 套
36 |  | 银医自助服务系统 | 1 | 套
37 | 药事管理 | 药品管理系统 | 1 | 套
38 |  | 合理用药系统 | 1 | 套
39 | 医技服务 | 检验信息管理系统 | 1 | 套
40 |  | 医学影像存储传输系统 | 1 | 套
41 |  | 心电信息管理系统 | 1 | 套
42 |  | 输血管理系统 | 1 | 套
43 |  | 手术麻醉管理系统 | 1 | 套
44 |  | 手术室管理系统 | 1 | 套
45 |  | 重症监护管理系统 | 1 | 套
46 |  | 体检管理系统 | 1 | 套
47 | AI辅助 | AI助手问答 | 1 | 套
48 |  | AI辅助病情分析 | 1 | 套
49 |  | AI辅助临床意义 | 1 | 套
50 |  | AI辅助检验结果分析 | 1 | 套
51 |  | AI辅助检查结果分析 | 1 | 套
52 | 接口对接 | 上线时所需连接的各类接口（包含但不限于医保、电子票据、电子健康卡、移动医保支付、电子处方、互联互通、DRGS接口、公立医院绩效考核、医保云胶片接口、广西全民健康信息平台接口、国家传染病监测前置软件接口、食源性疾病监测系统接口、西中医病案首页数据直报系统、西中医门(急)诊诊疗信息数据直报系统等接口对接、检验检查设备等对接） | 1 | 套
53 | 评审服务 | 协助医院电子病历（智慧医疗）分级评价四级服务工作 | 1 | 项
四、基层医疗卫生系统软件（12家乡镇卫生院，135家村卫生室）
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 数量 | 单位
1 | 基层医院信息系统 | 门急诊挂号系统 | 1 | 套
2 |  | 门急诊收费系统 | 1 | 套
3 |  | 门诊医生工作站管理系统 | 1 | 套
4 |  | 门诊护士工作站管理系统 | 1 | 套
5 |  | 住院登记管理系统 | 1 | 套
6 |  | 住院预交金管理系统 | 1 | 套
7 |  | 住院结算管理系统 | 1 | 套
8 |  | 住院医生工作站管理系统 | 1 | 套
9 |  | 住院护士工作站管理系统 | 1 | 套
10 |  | 门诊药房管理系统 | 1 | 套
11 |  | 住院药房管理系统 | 1 | 套
12 |  | 药库管理系统 | 1 | 套
13 |  | 一卡通管理系统 | 1 | 套
14 |  | 手术室管理系统 | 1 | 套
15 |  | 财务统计管理系统 | 1 | 套
16 |  | 电子医嘱管理系统 | 1 | 套
17 |  | 院长查询工作站管理系统 | 1 | 套
18 |  | 全结构化电子病历管理信息系统 | 1 | 套
19 |  | 医务科和质量控制管理系统 | 1 | 套
20 |  | 护理电子病历信息管理系统 | 1 | 套
21 |  | 合理用药监测信息管理系统 | 1 | 套
22 |  | 医保接口管理系统 | 1 | 套
23 |  | 材料库管理系统 | 1 | 套
24 |  | 材料房管理系统 | 1 | 套
25 |  | 物资管理系统 | 1 | 套
26 |  | 设备管理系统 | 1 | 套
27 |  | 固定资产管理系统 | 1 | 套
28 |  | 自定义报表信息系统 | 1 | 套
29 |  | 基础数据管理平台 | 1 | 套
30 |  | 患者基本信息管理 | 1 | 套
31 |  | 物价管理 | 1 | 套
32 |  | 即时消息服务 | 1 | 套
33 |  | 排队叫号系统 | 1 | 套
34 |  | 心电信息管理系统 | 1 | 套
35 | 基层影像系统 | 影像管理系统（PACS系统） | 1 | 套
36 | 基层检验系统 | 检验管理系统（LIS系统） | 1 | 套
37 | 村卫生室系统 | 村卫生室管理系统 | 1 | 套
38 | 公卫管理系统 | 公共卫生服务系统 | 1 | 套
39 | 接口对接 | 上线时所需连接的各类接口（包含但不限于医保、电子票据、电子健康卡、移动医保支付、电子处方、互联互通、DRGS接口、公立医院绩效考核、检验检查设备、心电-张网接口、自治区公卫平台接口、家签接口、医保云胶片接口、广西全民健康信息平台接口、国家传染病监测前置软件接口、食源性疾病监测系统接口、区桂妇儿系统等对接） | 1 | 套

## 硬件
序号 | 硬件 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位
一、县人民医院硬件
1 | 超融合服务器 | 1、规格：2U机架式服务器； 2、处理器：2*32C ，2.6GHz； 3、内存：512G DDR4； 4、硬盘：系统盘配置≥2块固态硬盘-480GB-SATA ，缓存盘配置≥2*2.5寸企业级固态盘-1.92T-SATA，存储盘配置≥5块通用硬盘16TB-SATA，SSD存储≥4块3.84T SSD硬盘； 5、RAID支持：RAID支持：支持RAID 0/1/5/6; 6、网卡：配置4个千兆电接口,4*10G-SFP+-PCIe3.0x8（含光模块）; 7、其他：支持扩容GPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性； 8、电源：配置900W冗余电源以满足未来扩容GPU卡或NPU卡的功率要求； 9、操作系统：建议使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。 10、BMC:采用中国境内自研管理芯片 11、加速器：CPU支持非对称算法RSA、ZLIB/GZIP压缩算法硬件加速能力 12、平均故障间隔时间（MTBF）：不低于 30 万小时； 13、提供三年原厂质保。 | 4 | 台
2 | 超融合软件 | 1、提供虚拟机的创建、开关机、暂停、重启、休眠、删除、克隆、快照、备份、迁移、导出等资源生命全周期管理，提供HA高可用、DRS资源动态调整、监控等企业级虚拟化功能，满足企业级的业务需求； 2、分布式存储模块支持横向线性扩展，提供存储集群管理、块存储池、存储卷瘦分配、自动数据均衡、存储性能监控以及全冗余、高可用等功能，支持多数据副本有效提升数据安全。 3、支持虚拟交换机管理，包括创建、修改、启动、暂停、删除；支持端口镜像； 4、虚拟交换机端口组支持中继模式，满足虚拟机多VLAN标签； 5、支持宿主机防火墙功能，可配置宿主机管理网络地址白名单； 6、支持VPC网络模型，不依赖SDN硬件交换机，即可实现包括如私有网络、路由器、浮动IP、负载均衡、安全组、NAT网关、VPN等网络元素； 7、支持纳管虚拟化平台，查看资源池、宿主机、云主机、存储池、端口组、镜像等信息，支持创建虚拟机，开机/关机/控制台等生命周期管理； 8、管理平台自主实现虚拟机的在线迁移到自有平台，非独立的迁移工具，虚拟机无需中断业务、无需在虚拟机内安装agent工具，迁移过程支持设置 I/0速率限制、定时增量迁移周期、手动或自动切换方式，源端-目标端迁移实时传输速率及迁移百分比进度全程可视且不依赖第三方工具实现。 9、管理平台自主实现虚拟机的在线迁移到自有平台，非独立的迁移工具，虚拟机无需中断业务、无需在虚拟机内安装agent工具，迁移过程支持设置 I/0速率限制、定时增量迁移周期、手动或自动切换方式，源端-目标端迁移实时传输速率及迁移百分比进度全程可视且不依赖第三方工具实现。 10.提供三年质保，永久授权。 | 4 | 套
3 | 超融合存储网、业务网交换机 | 24个1G/2.5G/10G SFP+光口，2个40GE QSFP+光口； 交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥810Mpps/1260Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持胖瘦一体化；支持双电源模块；配置一根堆叠线缆。 | 2 | 台
4 | 管理网交换机 | 24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持胖瘦一体化； | 2 | 台
5 | 光纤模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 24 | 个
二、县中医医院硬件
序号 | 硬件 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位
1 | 超融合服务器 | 1、规格：2U机架式服务器； 2、处理器：2*32C，2.6GHz； 3、内存：384G DDR4； 4、硬盘：系统盘配置≥2块固态硬盘-480GB-SATA ，缓存盘配置≥2*2.5寸企业级固态盘-1.92T-SATA，存储盘配置≥4块通用硬盘8TB-SATA； 5、RAID支持：RAID支持：支持RAID 0/1/5/6; 6、网卡：配置4个千兆电接口,4*10G-SFP+-PCIe3.0x8（含光模块）; 7、其他：支持扩容GPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性； 8、电源：配置900W冗余电源以满足未来扩容GPU卡或NPU卡的功率要求； 9、操作系统：建议使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。 10、BMC:采用中国境内自研管理芯片 11、加速器：CPU支持非对称算法RSA、ZLIB/GZIP压缩算法硬件加速能力 12、平均故障间隔时间（MTBF）：不低于 30 万小时； 13、提供三年原厂质保。 | 3 | 台
2 | 超融合软件 | 1、提供虚拟机的创建、开关机、暂停、重启、休眠、删除、克隆、快照、备份、迁移、导出等资源生命全周期管理，提供HA高可用、DRS资源动态调整、监控等企业级虚拟化功能，满足企业级的业务需求； 2、分布式存储模块支持横向线性扩展，提供存储集群管理、块存储池、存储卷瘦分配、自动数据均衡、存储性能监控以及全冗余、高可用等功能，支持多数据副本有效提升数据安全。 3、支持虚拟交换机管理，包括创建、修改、启动、暂停、删除；支持端口镜像； 4、虚拟交换机端口组支持中继模式，满足虚拟机多VLAN标签； 5、支持宿主机防火墙功能，可配置宿主机管理网络地址白名单； 6、支持VPC网络模型，不依赖SDN硬件交换机，即可实现包括如私有网络、路由器、浮动IP、负载均衡、安全组、NAT网关、VPN等网络元素； 7、支持纳管虚拟化平台，查看资源池、宿主机、云主机、存储池、端口组、镜像等信息，支持创建虚拟机，开机/关机/控制台等生命周期管理； 8、管理平台自主实现虚拟机的在线迁移到自有平台，非独立的迁移工具，虚拟机无需中断业务、无需在虚拟机内安装agent工具，迁移过程支持设置 I/0速率限制、定时增量迁移周期、手动或自动切换方式，源端-目标端迁移实时传输速率及迁移百分比进度全程可视且不依赖第三方工具实现。 9、管理平台自主实现虚拟机的在线迁移到自有平台，非独立的迁移工具，虚拟机无需中断业务、无需在虚拟机内安装agent工具，迁移过程支持设置 I/0速率限制、定时增量迁移周期、手动或自动切换方式，源端-目标端迁移实时传输速率及迁移百分比进度全程可视且不依赖第三方工具实现。 10.提供三年质保，永久授权。 | 3 | 套
3 | 超融合存储网、业务网交换机 | 24个1G/2.5G/10G SFP+光口，24个10/100/1000Base-T自适应电口，2个40GE QSFP+光口；交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1320Mpps/1680Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；支持双电源模块，默认 1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位。 | 2 | 台
4 | 光纤模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 24 | 个
三、基层乡镇卫生院硬件
序号 | 硬件 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位
1 | 防火墙 | 1U设备，8 个千兆电口，2 个千兆光口，4G EMMC 存储，墙吞吐量2GbpS;IPS+AV吞吐量1.6Gbp s;并发连接 150万;每秒新建1.6万;IpsecVPN吞吐 400M;SSL VPN 用户数 250,防病毒库+IPS攻击特征库+url及应用特征库+威胁情报升级功能授权3年 | 10 | 台