| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿称量系统 | 众瑞仪器 | ZR-5102型 | 1套 | 50000.00 |
| 2 | 真空采样器 | 众瑞仪器 | ZR-3520型 | 2台 | 15000.00 |
| 3 | 多路烟气采样器 | 众瑞仪器 | ZR-3714型 | 2台 | 20000.00 |
| 4 | 环境空气采样器 （恒温型） | 众瑞仪器 | ZR-3923 | 5台 | 12000.00 |
| 5 | 微型智能气象站 | 众瑞仪器 | ZR-F02G | 4套 | 13000.00 |
| 6 | 成像一体显微镜 | SOPTOP | SZN71 | 1台 | 21000.00 |
| 7 | 双筒望远镜 | 博冠 | 鸿鹄8X42 | 1台 | 8000.00 |
| 8 | 单筒望远镜 | 蔡司 | Conquest Gavia 85 | 1台 | 20000.00 |
| 9 | 超声波清洗仪（台式） | 舒美 | KQ-10OODE-T | 1台 | 14000.00 |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 | 上海皓庄 | DHG-9240A | 1台 | 6000.00 |
| 11 | 恒温翻转振荡器 | 长沙永乐康 | YKZ-2OIV-H | 1台 | 50000.00 |
| 12 | 水分仪 | 舜宇恒平 | ESH124 | 1台 | 16000.00 |
| 13 | 霉菌培养箱 | 上海皓庄 | MJI150 | 2台 | 11000.00 |
| 14 | 水平振荡器 | 长沙永乐康 | YKS-12 | 2台 | 13000.00 |
| 15 | 恒温水浴振荡器 | 长沙永乐康 | YKS-02Y | 1台 | 7000.00 |
| 16 | 除湿机 | 美的 | CF50BD/N7 DP5 | 15台 | 1500.00 |