说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单股铝芯线 | 参考品牌：柳菱、顺业、成航； BLV 2.5平方毫米，100米/卷（黄色），国标 | 80 | 卷 |
| 2 | 单股铝芯线 | 参考品牌：柳菱、顺业、成航； BLV 2.5平方毫米，100米/卷（绿色），国标 | 80 | 卷 |
| 3 | 单股铝芯线 | 参考品牌：柳菱、顺业、成航； BLV 2.5平方毫米，100米/卷（红色），国标 | 80 | 卷 |
| 4 | 单股铝芯线 | 参考品牌：柳菱、顺业、成航； BLV 2.5平方毫米，100米/卷（蓝色），国标 | 50 | 卷 |
| 5 | 多股铜芯软线 | 参考品牌：柳菱、顺业、成航； BVR 0.75平方毫米，100米/卷，国标 | 40 | 卷 |
| 6 | 多股铜芯软花线 | 参考品牌：柳菱、顺业、屹道； 双绞线（花线） RVS 0.75平方毫米，100米/卷，国标 | 21 | 卷 |
| 7 | 熔断器底座 | 参考品牌：中国德力西、正泰、施耐德； RT18-32X AC500V 32A 单极1P 导轨式 | 1300 | 个 |
| 8 | 熔断器芯子 | 参考品牌：中国德力西、正泰、正浩； RT18-32X AC500V 6A 圆筒形（直径10mm×长38mm） | 730 | 个 |
| 9 | 熔断器芯子 | 参考品牌：中国德力西、正泰、正浩； RT18-32X AC500V 1A 圆筒形（直径10mm×长38mm） | 430 | 个 |
| 10 | 熔断器芯子 | 参考品牌：中国德力西、正泰、正浩； RT18-32X AC500V 32A 圆筒形（直径10mm×长38mm） | 220 | 个 |
| 11 | 人体模型 | 参考品牌： 天瑞：TR/CPR510A、全科医模：GM/CPR490、益模：CPR490； 高级全自动电脑心肺复苏模拟人（具有语音提示、记数、训练、考核功能）； 1.全身人体模型一具（全身人体模型尺寸≥长1500×宽400×高230mm），2.装载人体模型硬塑箱一个；复苏操作垫1条； 3.显示控制器一台（包含：电源适配器、数据线各一根） 4.操作指南光盘1盘、急救手册、使用说明书各1本、保修卡、合格证各1份 | 1 | 个 |
| 12 | 时间继电器 | 参考品牌：上海普俊、中国德力西、正泰； JSZ3 ，AC220V 通电延时 【带底座】 | 10 | 个 |
| 13 | 时间继电器 | 参考品牌：上海普俊、中国德力西、正泰； JSZ3F ，AC220V 断电延时 【带底座】 | 10 | 个 |
| 14 | 行程开关 | 参考品牌：中国德力西、正泰、人民电器； JTXK1-111. AC380V/0.3A | 30 | 个 |
| 15 | 三相异步电动机 | 参考品牌：中国德力西、正泰、人民电器； 三相异步电动机：JW-6314，功率180W、电压380V、转速1400r/min, 接法：Y/△ ,实验专用电机 | 37 | 台 |
| 16 | 三相双速电动机 | 参考品牌：永唯、兴成、磅蜞教学； 三相双速电动机：QAD-4极/8极，功率180W、电压380V，实验室专用电机 | 20 | 台 |
| 17 | 万能转换开关 | 参考品牌：中国德力西、正泰、人民电器； LW5-16/AC380V/DC220V 【三档三节】 | 5 | 个 |
| 18 | 整流二极管 | IN4007【 DO-41封装，电流1A，电压1000V 】 | 16000 | 只 |
| 19 | 发光二极管 | 红发红，3mm圆形灯头直插 | 4500 | 只 |
| 20 | 发光二极管 | 绿发绿，3mm圆形灯头直插 | 3500 | 只 |
| 21 | 发光二极管 | 黄发黄，3mm圆形灯头直插 | 3500 | 只 |
| 22 | 稳压二极管 | 1N4733A【DO-41封装，5.1V，1W】 | 5000 | 只 |
| 23 | 稳压二极管 | 1N4740A【DO-41封装，10V，1W】 | 2000 | 只 |
| 24 | 三极管 | 参考品牌：芯得利、宏嘉诚、CJ(江苏长电/长晶)； S8050【TO-92-3封装，NPN，hEF=200～350，耐压25V，500mA，625mW】 | 4000 | 个 |
| 25 | 三极管 | 参考品牌：芯得利、JSMSEMI、CJ(江苏长电/长晶)； S8550【TO-92-3封装，PNP，hEF=160～300，耐压-25V，500mA，625mW】 | 4000 | 个 |
| 26 | 三极管 | S9015【TO-92-3封装，PNP，hEF=60～150，耐压-50V，100mA，450mW】 | 5000 | 只 |
| 27 | 三极管 | D325【 电压45V.电流2A.功率1.8W】 | 3000 | 个 |
| 28 | 三极管 | 9014【 TO-92-3封装，NPN，耐压45V，100mA，450mW，hef=60~150 】 | 3000 | 个 |
| 29 | 稳压二极管 | 1N4742A【DO-41封装，12V，1W】 | 4000 | 只 |
| 30 | 单结晶体管 | BT33F单结晶体管 TO-39封装 | 200 | 只 |
| 31 | 可编程单结晶体管 | 2N6027可编程单节晶体管 TO-92封装 | 500 | 只 |
| 32 | 单向晶闸管 | MCR100-6 TO-92封装 | 2000 | 只 |
| 33 | 三端可调稳压芯片 | LM317，直插式 | 1500 | 个 |
| 34 | 色标电阻 | 直插，碳膜，47Ω，±5% ，1/4W | 2000 | 只 |
| 35 | 色标电阻 | 直插，碳膜，100Ω，±5% ，1/4W | 4000 | 个 |
| 36 | 色标电阻 | 直插，碳膜，330Ω，±5% ，1/4W | 1000 | 只 |
| 37 | 色标电阻 | 直插，碳膜，510Ω，±5% ，1/4W | 4000 | 个 |
| 38 | 色标电阻 | 直插，碳膜，1kΩ，±5% ，1/4W | 10000 | 只 |
| 39 | 色标电阻 | 直插，碳膜，5.1kΩ，±5% ，1/4W | 5000 | 只 |
| 40 | 色标电阻 | 直插，碳膜，10kΩ，±5% ，1/4W | 4000 | 只 |
| 41 | 色标电阻 | 直插，碳膜，18KΩ，±5% ，1/4W | 4000 | 个 |
| 42 | 色标电阻 | 直插，碳膜，22KΩ，±5% ，1/4W | 6000 | 个 |
| 43 | 色标电阻 | 直插，碳膜，30kΩ，±5% ，1/4W | 4000 | 只 |
| 44 | 色标电阻 | 直插，碳膜，56KΩ，±5% ，1/4W | 4000 | 个 |
| 45 | 色标电阻 | 直插，碳膜，240kΩ，±5% ，1/4W | 6000 | 只 |
| 46 | 色标电阻 | 直插，碳膜，600kΩ，±5% ，1/4W | 4000 | 只 |
| 47 | 色标电阻 | 直插，碳膜，1.5MΩ，±5% ，1/4W | 4000 | 个 |
| 48 | 色标电阻 | 直插，碳膜，2MΩ，±5% ，1/4W | 4000 | 个 |
| 49 | 电位器 | 参考品牌：芯得利、钦恒、驷驰； RM065-102【碳膜，卧式可调电位器，1KΩ、±25%、100mW】 | 2000 | 个 |
| 50 | 电位器 | 参考品牌：芯得利、钦恒、驷驰； RM065-502【碳膜，卧式可调电位器，5.1KΩ、±25%、100mW】 | 2000 | 个 |
| 51 | 电位器 | 参考品牌：芯得利、钦恒、驷驰； RM065-103【碳膜，卧式可调电位器，1kΩ、±25%、100mW】 | 4000 | 只 |
| 52 | 电位器 | 参考品牌：芯得利、钦恒、驷驰； RM065-105【碳膜，卧式可调电位器，1MΩ、±25%、100mW】 | 2000 | 只 |
| 53 | 电位器 | 参考品牌：芯得利、钦恒、驷驰； RM065-304【碳膜，卧式可调电位器，300kΩ、±25%、100mW】 | 2000 | 只 |
| 54 | 电位器 | 参考品牌：芯得利、钦恒、驷驰； RM065-503【碳膜，卧式可调电位器，50KΩ、±25%、100mW】 | 4000 | 只 |
| 55 | 光敏电阻 | 参考品牌：芯得利、森霸、晶创和立； GL5516【直插,P=3.4mm，暗电阻200kΩ-500kΩ，亮电阻5kΩ-10kΩ】 | 4000 | 只 |
| 56 | 电容器 | 0.33uF，63V | 4000 | 个 |
| 57 | 电容器 | 0.1uF，50V | 4000 | 个 |
| 58 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，10μF，50V | 4000 | 只 |
| 59 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，47μF，50V | 4000 | 只 |
| 60 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，10uF，50V | 4000 | 个 |
| 61 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，22uF，25V | 7000 | 个 |
| 62 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，22uF，50V | 4000 | 个 |
| 63 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，33uF，50V | 4000 | 个 |
| 64 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，100uF，25V | 4000 | 个 |
| 65 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，100uF，50V | 4000 | 个 |
| 66 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，470uF，50V | 4000 | 个 |
| 67 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，1000uF，35V | 4000 | 个 |
| 68 | 电解电容器 | 直插铝电解电容，2200uF，50V | 4000 | 个 |
| 69 | 数字逻辑集成电路 | SN74LS00N【DIP-14封装，二4输入与非门】 | 1500 | 个 |
| 70 | 数字逻辑集成电路 | SN74LS20【DIP-14封装，二4输入与非门】 | 500 | 个 |
| 71 | 数字逻辑集成电路 | CD4011DIP-14， 四路与非门 | 500 | 个 |
| 72 | 晶闸管 | 2P4M， 单向可控硅,晶闸管2A 500V 直插TO-202 | 1500 | 只 |
| 73 | 开关 | 非自锁按键开关，6脚，尺寸≥长8.5mm×宽8.5mm | 2000 | 只 |
| 74 | 整流桥 | 3A/50V | 1000 | 只 |
| 75 | 蜂鸣器 | TMB12A05【一体有源，外直径12mm×引脚间距9.5mm，直插，工作电压5V】 | 800 | 只 |
| 76 | 保险管 | 外直径3mm×长10mm 带引线全玻璃保险管；1A 250V | 1000 | 只 |
| 77 | PCB板 | 单面万能板，KB板材、绿油，尺寸≥ 宽50mm×长70mm | 6000 | 块 |
| 78 | 面包板 | MB-102，830个插孔，尺寸≥长165mm×宽55mm×厚10mm | 1200 | 块 |
| 79 | 焊锡丝 | 参考品牌：凯纳、华钧、强力控股； 线径φ1mm【成份Sn6337、带助焊剂】，重量：≥750g/卷 | 20 | 卷 |
| 80 | 焊锡丝 | 参考品牌：凯纳、华钧、强力控股； 线径φ1.2【成份Sn6337、带助焊剂】，重量：≥ 0.5kg/个 | 20 | 个 |
| 81 | 控制变压器 | 参考品牌：中国德力西、正泰、天正； 控制变压器 50VA， 输入AC380V/220V 输出110V/36V/24V/6V | 110 | 个 |
| 82 | 按钮盒 | 参考品牌：杰达电气、正阳、大知电器； 按钮开关控制盒，塑料，电气防水开关自复位急停工业，五位【急停+四自复钮(红绿黄蓝）】，外形尺寸≥长230mm×宽72mm×高60mm | 10 | 个 |
| 83 | 接线端头 | U形接线端子SNB1.25-5 | 100 | 只 |
| 84 | 接线端子排 | TB-2520L 接线端子排, 600V, 尺寸≥长255mm×宽30mm×高19mm | 10 | 个 |
| 85 | 接线端子排 | TB-2512L 接线端子排,600V, 尺寸≥长163mm×宽30mm×高19mm | 610 | 个 |
| 86 | 空气断路器 | 参考品牌：中国德力西、正泰、人民电器； DZ47/63/2P 6A | 400 | 个 |
| 87 | 空气断路器 | 参考品牌：中国德力西、正泰、人民电器； DZ47-63/3P 10A | 200 | 个 |
| 88 | 交流接触器 | 参考品牌：中国德力西、正泰、人民电器； CJX1-12/22-110V 交流接触器 | 130 | 个 |
| 89 | 交流接触器 | 参考品牌：中国德力西、正泰、人民电器； CDC10-10A 380V 交流接触器 | 60 | 个 |
| 90 | 香蕉头实验线 | 参考品牌：杰达电气、飞翔、巨盛； 403快速连接导线，4号导线 4mm实验线 强电线实训导线 K4测试线（黄、绿、红、蓝、黑色;五种色各8根），2米/根，匹配天煌、亚龙实验平台用实验线。 | 40 | 根 |
| 91 | 香蕉插头 | 4MM快接可叠插香蕉插头（镀镍），黄色。 | 20 | 个 |
| 92 | 香蕉插头 | 4MM快接可叠插香蕉插头（镀镍），绿色。 | 20 | 个 |
| 93 | 香蕉插头 | 4MM快接可叠插香蕉插头（镀镍），红色。 | 20 | 个 |
| 94 | 香蕉插头 | 4MM快接可叠插香蕉插头（镀镍），蓝色。 | 10 | 个 |
| 95 | 香蕉插头 | 4MM快接可叠插香蕉插头（镀镍），黑色。 | 10 | 个 |
| 96 | 鳄鱼夹 | 红色10mm全封闭绝缘鳄鱼夹 | 10 | 个 |
| 97 | 鳄鱼夹 | 蓝色10mm全封闭绝缘鳄鱼夹 | 10 | 个 |
| 98 | 跳线 | 杜邦线一捆65条 24CM(含带针部分） 4根 20CM(含带针部分） 4根 16CM(含带针部分） 8根 12CM(含带针部分） 49根 | 180 | 捆 |
| 99 | 电子焊接线 | 红色24AWG 长15cm双头镀锡铜芯电子导线 | 4000 | 条 |
| 100 | 电子焊接线 | 黑色24AWG 长15cm双头镀锡铜芯电子导线 | 4000 | 条 |
| 101 | 电子焊接线 | 白色24AWG 长15cm双头镀锡铜芯电子导线 | 7000 | 条 |
| 102 | 灯泡 | 白炽灯泡15WE27螺口 | 50 | 个 |
| 103 | 老虎钳 | 参考品牌：绿林、得力、德力西； 6寸老虎钳，尺寸≥总长160mm | 5 | 把 |
| 104 | 尖嘴钳 | 参考品牌：绿林、得力、德力西； 6寸尖嘴钳，尺寸≥总长160mm | 5 | 把 |
| 105 | 斜口钳 | 参考品牌：得力、琦鹏、德力西； 6寸鲤斜口钳，尺寸≥总长160mm | 5 | 把 |
| 106 | 十字螺丝刀 | 参考品牌：得力、德力西、保联； 尺寸≥杆直径6mm×杆长100mm×总210mm | 10 | 把 |
| 107 | 一字螺丝刀 | 参考品牌：得力、德力西、保联； 尺寸≥杆直径6mm×杆长100mm×总210mm | 10 | 把 |
| 108 | 剥线钳 | 参考品牌：得力、绿林、德力西； 剥线范围：0.6-2.6mm，尺寸≥总长165mm | 10 | 把 |
| 109 | 验电笔 | 参考品牌：悦田、牛享、恺得； 小号普通验电笔100-500伏，尺寸≥总长120mm | 10 | 只 |
| 110 | DIN导轨 | 参考品牌：杰达电气、凯特电器、齐鑫电气； 国标DIN导轨，铝材≥1.0mm厚，（安装孔≥长25mm×宽5.2mm）, 1米/根 | 29 | 根 |
| 111 | 自攻螺钉 | 参考品牌：宏挺、须盛、金固盈； 螺纹直径M6， 螺纹长度≥10mm （750个/盒） | 15 | 盒 |
| 112 | 沉孔螺丝 | 不锈钢201沉头螺钉KM平头十字槽锣丝沉孔螺丝，直径M4，长度≥20mm，【配螺帽、垫片】 | 15 | 颗 |
| 113 | 沉孔螺丝 | 不锈钢201沉头螺钉KM平头十字槽锣丝沉孔螺丝，直径M5，长度≥20mm，【配螺帽、垫片】 | 15 | 颗 |
| 114 | 电工胶布 | 参考品牌：公牛、正泰、九头鸟； PVC电气绝缘胶带，尺寸≥长10m×宽18mm×厚0.13mm； 10m/卷 | 35 | 卷 |
| 115 | 万能胶 | 丙烯酸AB胶，100g+100g /组 | 3 | 组 |
| 116 | 松香 | 天然特级松香块，重量≥0.5kg/个 | 10 | 个 |
| 117 | 激光测距传感器 | 参考品牌：华领智能、灵犀、光子； 型号：RS485 Modbus-RTU 规格：测距范围0-2m | 10 | 个 |
| 118 | 工业交换机 | 参考品牌：锐闪、汤湖、蓝盾； 型号：千兆5口工业级交换机，规格：5个接口 | 20 | 个 |
| 119 | 工业交换机 | 参考品牌：锐闪、汤湖、蓝盾； 型号：26口全千兆网路交换机，规格：26个接口 | 2 | 个 |
| 120 | 标准网线 | 参考品牌：浙凡、大唐、一舟； 型号：机制成品(两端自带水晶头）超五类千兆黑色圆线，规格：3米 | 20 | 条 |
| 121 | 标准网线 | 参考品牌：浙凡、大唐、一舟； 型号：机制成品(两端自带水晶头）超五类千兆黑色圆线，规格：5米 | 20 | 条 |
| 122 | 标准网线 | 参考品牌：浙凡、大唐、一舟； 型号：机制成品(两端自带水晶头)白色六类千兆圆线，规格：1米 | 20 | 条 |
| 123 | 标准网线 | 参考品牌：浙凡、大唐、一舟； 型号：机制成品(两端自带水晶头)白色六类千兆圆线，规格：2米 | 20 | 条 |
| 124 | 标准网线 | 参考品牌：浙凡、大唐、一舟； 型号：机制成品(两端自带水晶头)白色六类千兆圆线，规格：3米 | 20 | 条 |
| 125 | 电池 | 参考品牌：南孚、GP、双鹿；碱性电池：方块，9V | 50 | 个 |
| 126 | 电池 | 参考品牌：南孚、GP、双鹿；碱性电池：5号 1.5V | 70 | 个 |
| 商务要求 |  | 1.供货时间：自合同签订之日起 10 日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起 1 年。 2.技术支持和服务要求 （1）如货物已提供参考品牌，需取其中之一品牌进行报价，不接受其它未列出的品牌报价。随报价文件附一份U盘为载体的xls格式报价明细表。采购要求中未列明品牌的商品，报价人应提供明确的品牌或生产厂家。 （2）本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。 （3）本项目所提供的全部货物必须是全新完好的、符合国家及行业相关标准、可追溯并享受原厂售后服务的正规合格产品。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。中标报价人售后服务中维护使用的备品备件及易损件须为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。且进行维护的人员须为中标报价人认可的有资质专业技术人员。 （4）对于采购文件中定制货物，报价人必须在报价文件中列出所投货物重要组件的参考品牌型号；在送达采购人指定地点时已完成组装的定制货物，由于其组装状态，难以对货物的重要组件进行核实，报价人必须在上述货物生产组装前十个工作日书面告知采购人，采购人可根据项目实际情况，到生产厂家进行预验收，以便确认所供货物是否按合同约定采用相应的组件、生产工艺及参数是否达到合同约定，费用含在报价报价中。 3.知识产权 （1）本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 （2）报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 （3）中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 30 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：机电工程学院2025-2026学年下学期常规教学用电类耗材采购项目，采购编号LZPU2026- 19履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 5.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。 （5）供应商完成安装调试后，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物（含硬件、软件及服务）功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件，在试运行期间出现问题供应商应在接到采购人书面反馈后三日内解决，在解决问题前此项目仍视为尚未完成安装调试。如造成最终验收合格交付时间超过合同约定的按合同相关条款执行。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。 |  |  |